竞价文件

采购方式：线上竞价

项目名称：广东省高明监狱2024-2026年监舍直饮水机及空气能热水器设备维保服务项目

广东省高明监狱

云采链（广州）信息科技有限公司

二零二四年十月

第一章 竞价须知

- 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行公开竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

- 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

- 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求（参与竞价的供应商资质要求： 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 供应商具有独立承担民事责任的能力，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）。

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函，格式详见附件。

- 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、须符合法律、行政法规规定的其他条件；本项目不接受联合体竞价；存在隶属关系或同属一母公司或法人的供应商，仅能由一家供应商参与响应。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件。

- 经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书；经办人如是供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书和法定代表人证明书。格式详见附件。

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，④不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供报名期间的相关查询记录截图并加盖供应商公章，信用中国截图可前往信用中国网-信用服务-信用分类查询①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。响应供应商为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同响应供应商存在不良信用记录）。

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。

- 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。

- 确定成交候选人

- 本项目以下浮率形式进行报价，如项目存在最高限价或单价最高限价，成交总金额（单价）=最高限价（单价最高限价）×（1-下浮率）。报价时间截止后，系统按下浮率由高到低顺序排列，下浮率最高的为第一成交候选人，报下浮率相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报下浮率次高的为第二成交候选人，以此类推。（示例：如本项目采购的35升加热内胆，该项目以下浮率形式报价，35升加热内胆单价最高限价为380元/个，某供应商报下浮率为10%，则成交单价380元/个*（1-10%）=342元/个，保留2位小数）

- 无效报价

- 下浮率报价没有大于或等于100%，也没有为负数，且是固定唯一值的，否则为无效报价。参与竞价的供应商只需提供一个报价方案，提供多个报价方案将作无效报价处理。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出。

- 竞价活动失败

- 出现下列情况的，本次竞价活动失败：

- 有效报名供应商不足3家；

- 有效报价供应商不足3家。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 使用费

- 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1%（四舍五入取整数）。

- 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费。

- 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。

- 其他

- 本项目为政府采购集中采购目录以外、政府采购限额标准以下或使用非财政资金的自行采购项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》中关于询问、质疑、异议和投诉的有关规定。

- 参与竞价活动的供应商对竞价文件存在疑问，或认为竞价文件使自己权益受到损害的，可以在项目竞价公告发布之日起3个工作日内，以书面原件形式向采购单位、采购代理提出询问和异议，逾期无效。

- 参与竞价活动的供应商认为成交结果使自己权益受到损害的，可以在项目结果公告发布之日起3个工作日内，以书面原件形式向采购单位、采购代理提出质疑、异议和投诉，逾期无效。

- 联系方式

- 采购单位：

（1）采购单位咨询联系电话：招标采购办公室，0757-88869611

（2）采购单位监督联系电话：纪检与审计科，0757-88869648

（3）采购单位联系地址：广东省佛山市高明区荷城街道祥福路538号

- 代理机构：

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。

第二章 用户需求书

说明：

- 响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 响应供应商参与项目，须遵守《广东省高明监狱线上采购平台供应商管理规则（试行）》,出现违反规则的情况，平台有权将其列入黑名单处理。管理规则详见链接：http：//z.choicelink.cn/jy-gaoming/contents/7577/133694.html。

- 项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 服务期 | 最高限价（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省高明监狱2024-2026年监舍直饮水机及空气能热水器设备维保服务项目 | 1项 | 自合同签订生效之日起两年，本项目具体终止时间以达到合同金额或截止日期两者先到为准。 | 人民币194000元 |

注：合同金额=最高限价*（1-下浮率）。

- 维保范围

| （一）直饮水机设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 维保说明 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 35升加热内胆 | 个 | 损坏时更换 | 380.00 |
| 2 | 1810交流接触器 | 只 | 损坏时更换 | 80.00 |
| 3 | 6KW发热管 | 条 | 损坏时更换 | 70.00 |
| 4 | 4分不锈钢龙头 | 个 | 损坏时更换 | 80.00 |
| 5 | 4分不锈钢水管（1米） | 条 | 损坏时更换 | 25.00 |
| 6 | 调温阀 | 只 | 损坏时更换 | 85.00 |
| 7 | 感温探头 | 只 | 损坏时更换 | 40.00 |
| 8 | 数码表 | 只 | 损坏时更换 | 240.00 |
| 9 | 10寸滤瓶 | 只 | 损坏时更换 | 25.00 |
| 10 | 饮水机冷热交换器 | 个 | 损坏时更换 | 370.00 |
| 11 | 10寸PP棉滤芯 | 支 | 每4个月更换一次 | 30.00 |
| 12 | 10寸颗粒活性炭滤芯 | 支 | 每4个月更换一次 | 50.00 |
| 13 | 10寸压缩活性炭滤芯 | 支 | 每4个月更换一次 | 60.00 |
| 14 | 阀芯 | 个 | 损坏时更换 | 25.00 |
| 15 | 60升不锈钢保温桶 | 个 | 损坏时更换 | 300.00 |
| 16 | 安全阀 | 个 | 损坏时更换 | 130.00 |
| 17 | 电磁阀 | 个 | 损坏时更换 | 95.00 |
| 18 | 水位探针 | 个 | 损坏时更换 | 65.00 |
| 19 | 温控器 | 个 | 损坏时更换 | 45.00 |
| 20 | E款磁动开关 | 个 | 损坏时更换 | 105.00 |
| （二）空气能热水器 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 数量 | 维保说明 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 5匹压缩机（含重新加氟） | 台 | 损坏时更换 | 3700.00 |
| 2 | 7匹压缩机（含重新加氟） | 台 | 损坏时更换 | 4000.00 |
| 3 | 240W主机散热电机 | 台 | 损坏时更换 | 460.00 |
| 4 | 350W主机散热电机 | 台 | 损坏时更换 | 640.00 |
| 5 | 主机散热风扇叶 | 只 | 损坏时更换 | 240.00 |
| 6 | 钣金件 | 块 | 损坏时更换 | 1350.00 |
| 7 | 汽液分离器（含重新加氟） | 只 | 损坏时更换 | 100.00 |
| 8 | 5匹翅片式换热器（含重新加氟） | 套 | 损坏时更换 | 3500.00 |
| 9 | 5匹板式换热器（含重新加氟） | 套 | 损坏时更换 | 3500.00 |
| 10 | 5匹套管式换热器（含重新加氟） | 套 | 损坏时更换 | 3500.00 |
| 11 | 10匹翅片式换热器（含重新加氟） | 套 | 损坏时更换 | 5500.00 |
| 12 | 10匹板式换热器（含重新加氟） | 套 | 损坏时更换 | 5500.00 |
| 13 | 10匹套管式换热器（含重新加氟） | 套 | 损坏时更换 | 5500.00 |
| 14 | 原装双系统主板 | 块 | 损坏时更换 | 1050.00 |
| 15 | 原装线控器 | 块 | 损坏时更换 | 190.00 |
| 16 | 电磁阀 | 只 | 损坏时更换 | 225.00 |
| 17 | 四通阀（含重新加氟） | 只 | 损坏时更换 | 820.00 |
| 18 | 低压开关 | 只 | 损坏时更换 | 140.00 |
| 19 | 高压开关 | 只 | 损坏时更换 | 140.00 |
| 20 | 热过载继电器 | 只 | 损坏时更换 | 170.00 |
| 21 | 交流接触器 | 只 | 损坏时更换 | 95.00 |
| 22 | 膨胀阀（含重新加氟） | 只 | 损坏时更换 | 960.00 |
| 23 | 制冷剂(R22) | 公斤 | 不足时补加或更换 | 65.00 |
| 24 | 毛细管（含重新加氟，更换过滤器，制冷剂） | 套 | 损坏时更换 | 780.00 |
| 25 | 3P63A空气断路器 | 只 | 损坏时更换 | 80.00 |
| 26 | 温度传感器 | 根 | 损坏时更换 | 30.00 |
| 27 | 液位控制器 | 只 | 损坏时更换 | 340.00 |
| 28 | 水位传感器（含探头及线） | 套 | 损坏时更换 | 210.00 |
| 29 | 氟系统查漏补漏（含重新加氟） | 台 | 损坏时更换 | 1050.00 |
| 30 | 12V变压器 | 只 | 损坏时更换 | 70.00 |
| 31 | 中间继电器 | 只 | 损坏时更换 | 55.00 |
| 32 | 1.2KW循环水泵 | 台 | 损坏时更换 | 1700.00 |
| 33 | 4.5KW供水增压泵 | 台 | 损坏时更换 | 2450.00 |
| 34 | 5吨不锈钢保温水箱 | 个 | 损坏时更换 | 4400.00 |
| 35 | 10吨不锈钢保温水箱 | 个 | 损坏时更换 | 7600.00 |
| 36 | 1吋PPR水管 | 米 | 损坏时更换 | 25.00 |
| 37 | 1吋PPR水管接头 | 只 | 损坏时更换 | 8.00 |
| 38 | Y型过滤器 | 个 | 损坏时更换 | 90.00 |
| 39 | 氟压力表 | 个 | 损坏时更换 | 150.00 |
| 40 | 温度计 | 只 | 损坏时更换 | 60.00 |

- 维保内容 ：

监舍直饮水机及空气能热水器设备维保服务项目，具体内容见上表（报价含税），如出现维保清单中未出现的维修项目，需经双方协商决定，最终协商产品价格不得高于同一时段的市场价格，按“市场价格×（1-成交下浮率）”进行结算。预算费用为19.40万，按实际发生结算，累计结算费用不能高于竞价合同总价。

- 响应时间

常规服务时间：工作日上午8点至12点，下午14点至17点30分。

服务时间内接到采购人的需求后，成交人须安排服务人员在60分钟内到达现场，在4小时内对相关事宜进行处理。遇有特发事件或紧急情况的，服务人员应做到随传随到。

- 服务要求

- 安全文明要求

      - 成交人须做好现场服务人员的安全教育培训和安全措施，人员及车辆实行持证作业，确保安全。

      - 成交人须负责服务过程中所涵盖的各种安全责任（包括人身意外等），采购人一概不负任何责任。

      - 秉承“谁服务谁负责场地清理，谁负责恢复原貌”的原则，保证场地清理干净，服务区域内不得发生乱丢乱扔垃圾杂物等行为。

      - 因服务人员人为原因造成采购人资产损坏的，由成交人负责维修修复或者照价赔偿，无法修复的按最高金额人民币10000元予以赔偿。

- 服务质量与验收要求

      - 成交人提供的服务、工艺、产品、材料等必须符合国家、行业规定的标准和要求。

      - 项目验收按照国家或地方颁布相关行业的质量检验评定标准为依据，维保的保修期为维保服务通过验收后3个月。

- 其它

      - 成交人需以文本文件形式提供2名以上正式员工的身份证明材料和联系方式给采购人备案。

      - 因所服务场所的特殊性，服务人员应服从采购人的安排，严格遵守安全生产及相关规定和管理制度，自觉接受采购人的监督、管理和指导。

- 商务要求

- 本项目的费用为单价包干，单价包括服务过程中的人工费及所需配套的工具、设施设备、材料物料、折旧、运输费用等。

- 项目中的所有报价含税、服务人工、材料物料、运输清理等费用。

- 成交人须自行考虑本项目在服务实施期间一切可能产生的费用。预算已综合考虑因政策、市场、季节时间时段、节假日用工等变化造成的价格变动，合同价不因政策、市场、时间等因素而调整。

- 履约保证金

- 项目结果公告发布之日起五个工作日内，成交人须向采购人支付人民币合同总价的5%的履约保证金，否则将视为放弃成交资格。履约保证金有效期为2年。履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交人以银行保函形式缴纳履约保证金的，需提交不可撤销、见索即付的独立保函，且保函在成交人完成其合同义务，包括任何保证义务后三十日内失效。合同服务期满后15个工作日内，采购人将履约保证金全额一次性无息退还。

- 现场服务人员如有违反服务规定，造成采购人损失（损失金额超过人民币1万元或者造成不良社会影响的）的，采购人有权没收全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交人继续赔偿。

- 成交人因自身原因不能完全满足采购人的服务需求的，采购人有权扣罚履约保证金。若发生扣罚，成交人应在被扣罚之日起5个工作日内补足，否则，视为成交人毁约，采购人有权终止合同。

- 成交人因自身原因不能有效执行合同的，采购人有权没收全额履约保证金。

- 合同签订

本项目服务合同在项目自结果公告发布之日起的15天内签订。

- 结算及支付

- 结算方式：以实际发生的费用，按季度进行结算。产品结算单价=产品单价最高限价×（1-成交下浮率），每季度结算金额=Σ（产品结算单价×季度实际供应数量）

采购人根据成交人提供的服务、产品材料、安装质量、工作效率等综合收后进行结算并支付服务费用。

- 成交人凭以下材料向采购人请款，采购人收到请款材料后10个工作日内以银行转账的方式支付费用。

- 合同；（首次支付需出具）

- 成交人开具的正式发票；（每次支付需出具）

- 所发生的维保项目月结汇总清单和验收表（每次支付需出具）

- 考核及处罚办法

为确保成交人在服务期内提供的服务行为和服务质量符合本项目的要求，采购人将根据成交人服务响应时间、服务质量（含材料质量等）、工作效率、有无发生责任事故等进行考核，其中：

- 发生安全生产或其他责任事故，首次没收50%履约保证金，第二次除没收全额履约保证金，采购人还有权终止并解除合同，且不作任何赔偿。

- 发生以下情况的，采购人对成交人的履约保证金每次进行扣罚300元人民币，累计三次(含三次)的，采购人有权终止并解除合同，没收全额履约保证金，且不作任何赔偿，由成交人承担完全责任，采购人不承担任何一切责任。

      - 成交人未按要求及时响应采购人需求的，或响应后无实际服务行为，或未按约定时间完成工期的。

      - 成交人提供的服务、工艺、产品、材料等不达标的。

      - 成交人未按要求文明服务，未及时清理场地恢复原貌，或发生乱丢乱扔乱堆乱放垃圾杂物等行为的。

第三章 报价附件

## 报 价 表

| 项目名称 | 数量 | 下浮率报价（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省高明监狱2024-2026年监舍直饮水机及空气能热水器设备维保服务项目 | 1项 | % |  |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除品牌型号、单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

- 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

- 报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。

- 下浮率报价没有大于或等于100%，也没有为负数，且是固定唯一值的，否则为无效报价；下浮率高的为成交供应商。供应商所报下浮率为成交下浮率，即：合同物品单价=最高单价限价*（1-下浮率）；在本项目合同服务履行期间，该下浮率不作另行调整；（示例：如本项目采购的荣誉证书（晨光，绒面16开，含内页），该项目以下浮率形式报价，荣誉证书（晨光，绒面16开，含内页）单价最高限价为5.44元/本，某供应商报下浮率为10%，则成交单价5.44元/本*（1-10%）=4.90元/本，保留2位小数）

- 响应下浮率的报价均应包含国家规定的税费。

- 本项目不接受有选择性的响应报价，只允许报一个下浮率，且所报的下浮率应当适用于该类别所有产品单品。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 用户需求书响应声明函

致：广东省高明监狱、云采链（广州）信息科技有限公司：

关于贵单位、贵司发布广东省高明监狱2024-2026年监舍直饮水机及空气能热水器设备维保服务项目 的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

致：广东省高明监狱、云采链（广州）信息科技有限公司：

关于贵单位、贵司发布 广东省高明监狱2024-2026年监舍直饮水机及空气能热水器设备维保服务项目 的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

一、本公司（企业）具有独立承担民事责任的能力；

二、本公司（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、本公司（企业）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、本公司（企业）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、本公司（企业）符合法律、行政法规规定的其他条件。

七、本公司（企业）在本项目中不转包、分包或拆分合同项目，且不联合竞价。

八、本公司（企业）不与所参投的本项目其他供应商存在隶属关系或同属一母公司或法人。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权本公司（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就 广东省高明监狱2024-2026年监舍直饮水机及空气能热水器设备维保服务项目 的竞价采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附：《法定代表人证明书》；

供应商名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

身份证（正面）

身份证（反面）

## 法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司参与 广东省高明监狱2024-2026年监舍直饮水机及空气能热水器设备维保服务项目 竞价的文件中标注的有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

身份证（正面）

身份证（反面）

供应商名称：（盖公章）：

地址：

日期：

广东省高明监狱2024-2026年监舍直饮水机及空气能热水器设备维保服务项目

合

同

书

项目名称：广东省高明监狱2024-2026年监舍直饮水机及空气能热水器设备维保服务项目

合同编号：

甲     方：广东省高明监狱

乙    方：

签定日期：2024年   月   日

甲    方（采购人）：  广东省高明监狱

电    话：                传  真：           地  址：

乙    方（成交供应商）：                                  
电    话：                传  真：           地  址：

根据《中华人民共和国民法典》及广东省高明监狱2024-2026年监舍直饮水机及空气能热水器设备维保服务项目（项目编号：       ）的竞价文件要求及竞价结果，经双方协商一致，签订本合同。

- 合同标的

| 项目名称 | 数量 | 下浮率报价（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省高明监狱2024-2026年监舍直饮水机及空气能热水器设备维保服务项目 | 1项 | % |  |

- 合同金额

合同金额为（大写）：_____________元（￥______________元）。只要符合以下条件之一的合同立即终止： ①达到合同总金额  ②合同两年期满（2024年   月   日至2026年    月  日）。

- 维保范围

| （一）直饮水机设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 维保说明 | 合同单价（元） |
| 1 | 35升加热内胆 | 个 | 损坏时更换 |  |
| 2 | 1810交流接触器 | 只 | 损坏时更换 |  |
| 3 | 6KW发热管 | 条 | 损坏时更换 |  |
| 4 | 4分不锈钢龙头 | 个 | 损坏时更换 |  |
| 5 | 4分不锈钢水管（1米） | 条 | 损坏时更换 |  |
| 6 | 调温阀 | 只 | 损坏时更换 |  |
| 7 | 感温探头 | 只 | 损坏时更换 |  |
| 8 | 数码表 | 只 | 损坏时更换 |  |
| 9 | 10寸滤瓶 | 只 | 损坏时更换 |  |
| 10 | 饮水机冷热交换器 | 个 | 损坏时更换 |  |
| 11 | 10寸PP棉滤芯 | 支 | 每4个月更换一次 |  |
| 12 | 10寸颗粒活性炭滤芯 | 支 | 每4个月更换一次 |  |
| 13 | 10寸压缩活性炭滤芯 | 支 | 每4个月更换一次 |  |
| 14 | 阀芯 | 个 | 损坏时更换 |  |
| 15 | 60升不锈钢保温桶 | 个 | 损坏时更换 |  |
| 16 | 安全阀 | 个 | 损坏时更换 |  |
| 17 | 电磁阀 | 个 | 损坏时更换 |  |
| 18 | 水位探针 | 个 | 损坏时更换 |  |
| 19 | 温控器 | 个 | 损坏时更换 |  |
| 20 | E款磁动开关 | 个 | 损坏时更换 |  |
| （二）空气能热水器 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 数量 | 维保说明 | 合同单价（元） |
| 1 | 5匹压缩机（含重新加氟） | 台 | 损坏时更换 |  |
| 2 | 7匹压缩机（含重新加氟） | 台 | 损坏时更换 |  |
| 3 | 240W主机散热电机 | 台 | 损坏时更换 |  |
| 4 | 350W主机散热电机 | 台 | 损坏时更换 |  |
| 5 | 主机散热风扇叶 | 只 | 损坏时更换 |  |
| 6 | 钣金件 | 块 | 损坏时更换 |  |
| 7 | 汽液分离器（含重新加氟） | 只 | 损坏时更换 |  |
| 8 | 5匹翅片式换热器（含重新加氟） | 套 | 损坏时更换 |  |
| 9 | 5匹板式换热器（含重新加氟） | 套 | 损坏时更换 |  |
| 10 | 5匹套管式换热器（含重新加氟） | 套 | 损坏时更换 |  |
| 11 | 10匹翅片式换热器（含重新加氟） | 套 | 损坏时更换 |  |
| 12 | 10匹板式换热器（含重新加氟） | 套 | 损坏时更换 |  |
| 13 | 10匹套管式换热器（含重新加氟） | 套 | 损坏时更换 |  |
| 14 | 原装双系统主板 | 块 | 损坏时更换 |  |
| 15 | 原装线控器 | 块 | 损坏时更换 |  |
| 16 | 电磁阀 | 只 | 损坏时更换 |  |
| 17 | 四通阀（含重新加氟） | 只 | 损坏时更换 |  |
| 18 | 低压开关 | 只 | 损坏时更换 |  |
| 19 | 高压开关 | 只 | 损坏时更换 |  |
| 20 | 热过载继电器 | 只 | 损坏时更换 |  |
| 21 | 交流接触器 | 只 | 损坏时更换 |  |
| 22 | 膨胀阀（含重新加氟） | 只 | 损坏时更换 |  |
| 23 | 制冷剂(R22) | 公斤 | 不足时补加或更换 |  |
| 24 | 毛细管（含重新加氟，更换过滤器，制冷剂） | 套 | 损坏时更换 |  |
| 25 | 3P63A空气断路器 | 只 | 损坏时更换 |  |
| 26 | 温度传感器 | 根 | 损坏时更换 |  |
| 27 | 液位控制器 | 只 | 损坏时更换 |  |
| 28 | 水位传感器（含探头及线） | 套 | 损坏时更换 |  |
| 29 | 氟系统查漏补漏（含重新加氟） | 台 | 损坏时更换 |  |
| 30 | 12V变压器 | 只 | 损坏时更换 |  |
| 31 | 中间继电器 | 只 | 损坏时更换 |  |
| 32 | 1.2KW循环水泵 | 台 | 损坏时更换 |  |
| 33 | 4.5KW供水增压泵 | 台 | 损坏时更换 |  |
| 34 | 5吨不锈钢保温水箱 | 个 | 损坏时更换 |  |
| 35 | 10吨不锈钢保温水箱 | 个 | 损坏时更换 |  |
| 36 | 1吋PPR水管 | 米 | 损坏时更换 |  |
| 37 | 1吋PPR水管接头 | 只 | 损坏时更换 |  |
| 38 | Y型过滤器 | 个 | 损坏时更换 |  |
| 39 | 氟压力表 | 个 | 损坏时更换 |  |
| 40 | 温度计 | 只 | 损坏时更换 |  |

- 维保内容 ：

监舍直饮水机及空气能热水器设备维保服务项目，具体内容见上表（合同价含税），如出现清单中未出现的维修项目，需经双方协商决定，最终协商产品价格不得高于同一时段的市场价格，按“市场价格×（1-成交下浮率）”进行结算。累计结算费用不能高于合同总价。

- 响应时间

常规服务时间：工作日上午8点至12点，下午14点至17点30分。

服务时间内接到甲方的需求后，乙方须安排服务人员在60分钟内到达现场，在4小时内对相关事宜进行处理。遇有特发事件或紧急情况的，服务人员应做到随传随到。

- 服务要求

- 安全文明要求

- 乙方须做好现场服务人员的安全教育培训和安全措施，人员及车辆实行持证作业，确保安全。

- 乙方须负责服务过程中所涵盖的各种安全责任（包括人身意外等），甲方一概不负任何责任。

- 秉承“谁服务谁负责场地清理，谁负责恢复原貌”的原则，保证场地清理干净，服务区域内不得发生乱丢乱扔垃圾杂物等行为。

- 因服务人员人为原因造成甲方资产损坏的，由乙方负责维修修复或者照价赔偿，无法修复的按最高金额人民币10000元予以赔偿。

- 服务质量与验收要求

- 乙方提供的服务、工艺、产品、材料等必须符合国家、行业规定的标准和要求。

- 项目验收按照国家或地方颁布相关行业的质量检验评定标准为依据，维保的保修期为维保服务通过验收后3个月。

- 其它

- 乙方需以文本文件形式提供2名以上正式员工的身份证明材料和联系方式给甲方备案。

- 因所服务场所的特殊性，服务人员应服从甲方的安排，严格遵守安全生产及相关规定和管理制度，自觉接受甲方的监督、管理和指导。

- 商务要求

- 本项目的费用为单价包干，单价包括服务过程中的人工费及所需配套的工具、设施设备、材料物料、折旧、运输费用等。

- 项目中的所有价格含税、服务人工、材料物料、运输清理等费用。

- 乙方须自行考虑本项目在服务实施期间一切可能产生的费用。预算已综合考虑因政策、市场、季节时间时段、节假日用工等变化造成的价格变动，合同价不因政策、市场、时间等因素而调整。

- 履约保证金

- 履约保证金为合同金额的5%。履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。乙方以银行保函形式缴纳履约保证金的，需提交不可撤销、见索即付的独立保函，且保函在乙方完成其合同义务，包括任何保证义务后三十日内失效。合同服务期满后15个工作日内，甲方将履约保证金全额一次性无息退还。

- 现场服务人员如有违反服务规定，造成甲方损失（损失金额超过人民币1万元或者造成不良社会影响的）的，甲方有权没收全部履约保证金，履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿。

- 乙方因自身原因不能完全满足甲方的服务需求的，甲方有权扣罚履约保证金。若发生扣罚，乙方应在被扣罚之日起5个工作日内补足，否则，视为乙方毁约，甲方有权终止合同。

- 乙方因自身原因不能有效执行合同的，甲方有权没收全额履约保证金。

- 结算及支付

- 结算方式：以实际发生的费用，按季度进行结算。每季度结算金额=Σ（产品结算单价×季度实际供应数量）。

甲方根据乙方提供的服务、产品材料、安装质量、工作效率等综合收后进行结算并支付服务费用。

- 乙方凭以下材料向甲方请款，甲方收到请款材料后10个工作日内以银行转账的方式支付费用。

- 合同；（首次支付需出具）

- 乙方开具的正式发票；（每次支付需出具）

- 所发生的维保项目月结汇总清单和验收表（每次支付需出具）。

- 考核及处罚办法

为确保乙方在服务期内提供的服务行为和服务质量符合本项目的要求，甲方将根据乙方服务响应时间、服务质量（含材料质量等）、工作效率、有无发生责任事故等进行考核，其中：

- 发生安全生产或其他责任事故，首次没收50%履约保证金，第二次除没收全额履约保证金，甲方还有权终止并解除合同，且不作任何赔偿。

- 发生以下情况的，甲方对乙方的履约保证金每次进行扣罚300元人民币，累计三次(含三次)的，甲方有权终止并解除合同，没收全额履约保证金，且不作任何赔偿，由乙方承担完全责任，甲方不承担任何一切责任。

- 乙方未按要求及时响应甲方需求的，或响应后无实际服务行为，或未按约定时间完成工期的。

- 乙方提供的服务、工艺、产品、材料等不达标的。

- 乙方未按要求文明服务，未及时清理场地恢复原貌，或发生乱丢乱扔乱堆乱放垃圾杂物等行为的。

- 知识产权产权归属

乙方应保证本项目的竞价技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

- 保密

- 项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

- 未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是乙方的财产。如果乙方有要求，甲方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给乙方。

- 违约责任与赔偿损失

- 甲方逾期支付服务费的，每逾期1日，甲方向乙方偿付欠款总额千分之五的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的百分之五。

- 乙方所提供的服务不符合合同规定的，甲方有权要求乙方对服务进行改进，规定时间内改进结果无法得到甲方满意时，乙方向甲方支付服务费总值百分之五的违约金。

- 乙方逾期提供服务的，每逾期一天，乙方向甲方偿付逾期提供服务部分费用总额千分之五的滞纳金，累计滞纳金总额不超过逾期提供的服务部分费用总额的百分之五。逾期提供服务超过十天，甲方有权终止合同。

- 乙方需严格把控合同金额，超出合同金额的部分甲方将不再支付。

- 其他事宜

- 解决合同纠纷的方式：甲乙双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则诉讼至佛山市高明区人民法院。

- 乙方应遵守甲方对外来人员的管理制度。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

- 本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效：

- 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

- 合同壹式   份，其中甲方执  份，乙方执  份。本合同自双方签字之日生效。本合同未尽事宜协商解决。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：    年    月    日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：