竞价文件

采购方式：线上竞价

项目名称：广东省高明监狱2024-2026年警察职工食堂设备维保服务项目（第二次竞价）

广东省高明监狱

云采链（广州）信息科技有限公司

二零二四年十二月

第一章 竞价须知

- 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行公开竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

- 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

- 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求（参与竞价的供应商资质要求： 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 供应商具有独立承担民事责任的能力，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）。

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函，格式详见附件。

- 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、须符合法律、行政法规规定的其他条件；本项目不接受联合体竞价；存在隶属关系或同属一母公司或法人的供应商，仅能由一家供应商参与响应。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件。

- 经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书；经办人如是供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书和法定代表人证明书。格式详见附件。

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，④不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供报名期间的相关查询记录截图并加盖供应商公章，信用中国截图可前往信用中国网-信用服务-信用分类查询①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。响应供应商为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同响应供应商存在不良信用记录）。

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。

- 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。

- 确定成交候选人

- 本项目以下浮率形式进行报价，如项目存在最高限价或单价最高限价，成交总金额（单价）=最高限价（单价最高限价）×（1-下浮率）。报价时间截止后，系统按下浮率由高到低顺序排列，下浮率最高的为第一成交候选人，报下浮率相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报下浮率次高的为第二成交候选人，以此类推。（示例：如本项目采购的维修项目“压面机-维修检修电器”，以实际供应量进行结算，该项目以下浮率形式报价，维修项目“压面机-维修检修电器”单价最高限价为260元/项，某供应商报下浮率为10%，则成交单价=260元/项*（1-10%）=234元/项，保留2位小数）

- 无效报价

- 下浮率报价没有大于或等于100%，也没有为负数，且是固定唯一值的，否则为无效报价。参与竞价的供应商只需提供一个报价方案，提供多个报价方案将作无效报价处理。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出。

- 竞价活动失败

- 出现下列情况的，本次竞价活动失败：

- 有效报名供应商不足3家；

- 有效报价供应商不足3家。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 使用费

- 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1%（四舍五入取整数）。

- 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费。

- 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。

- 其他

- 本项目为政府采购集中采购目录以外、政府采购限额标准以下或使用非财政资金的自行采购项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》中关于询问、质疑、异议和投诉的有关规定。

- 参与竞价活动的供应商对竞价文件存在疑问，或认为竞价文件使自己权益受到损害的，可以在项目竞价公告发布之日起3个工作日内，以书面原件形式向采购单位、采购代理提出询问和异议，逾期无效。

- 参与竞价活动的供应商认为成交结果使自己权益受到损害的，可以在项目结果公告发布之日起3个工作日内，以书面原件形式向采购单位、采购代理提出质疑、异议和投诉，逾期无效。

- 联系方式

- 采购单位：

（1）采购单位咨询联系电话：招标采购办公室，0757-88869611

（2）采购单位监督联系电话：纪检与审计科，0757-88869648

（3）采购单位联系地址：广东省佛山市高明区荷城街道祥福路538号

- 代理机构：

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。

第二章 用户需求书

说明：

- 响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 响应供应商参与项目，须遵守《广东省高明监狱线上采购平台供应商管理规则（试行）》,出现违反规则的情况，平台有权将其列入黑名单处理。管理规则详见链接：http：//z.choicelink.cn/jy-gaoming/contents/7577/133694.html。

- 项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 供货服务期 | 最高限价（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省高明监狱2024-2026年警察职工食堂设备维保服务项目（第二次竞价） | 1项 | 自合同签订生效之日起2年。本项目具体终止时间以累计支付金额达到合同总金额或合同期满先到为准。 | 人民币140000元 |

- 项目概况

为进一步做好警察职工食堂后勤保障服务，确保食堂工作正常运转及安全生产，及时做好食堂抽油烟机系统定期清洗维护、维保期外故障厨房设备抢修等工作，要求抽油烟机系统清洗及厨房电器设备维保服务成交人提供本项目所要求的相关服务。采购预算为14万元/2年。

- 项目技术需求清单

- 供货服务期：自合同签订生效之日起2年。本项目具体终止时间以累计支付金额达到合同总金额或合同期满先到为准。

- 维修保养地点：广东省佛山市高明区祥福路538号广东省高明监狱警察职工食堂。

- 警察职工食堂设备维保服务项目清单具体详见九、附件。

- 报价要求

- 成交人报价包含：普通发票，包含但不限于以下费用：货物及零配件成本费、人工费、运输费、装卸费、保险费、材料费、技术服务费（含联络费、保修费）、各项税费及不可预见费等所需的一切费用。

- 成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

- 服务承诺

- 服务地点：广东省佛山市高明区荷城街道祥福路538号。

- 成交人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，按照竞价范围中的采购内容进行响应，提供规范行业技术要求和完善的服务。

- 成交人必须负责将所有设备运送至采购方指定的地点，并委派熟悉设备的工作人员进行安装调试。设备的拆箱、安装、放置等工作由成交人负责，但必须在采购方指定人员的参与下进行。本项目所有设备应包含正常运行所需的相关连接配件附件，采购人不另行支付任何费用。

- 成交人应提供常设 7×24 小时全年无休热线服务和长期的免费技术支持。接到采购人维保通知后响应时间不超过15分钟，如电话响应无法解决的，1小时内到达现场进行维保，情况复杂工程量大的，要求6小时内修复。如6小时内无法修复，则必须免费提供相当档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作。

- 成交人在维保服务过程中必须严格遵守国家标准及有关的法律法规等相关规定，采取标准的安全措施，佩带安全装备，做好安全防护工作，成交人所组织的人员在维保服务过程中造成的工伤等事故或其他经济损失，由成交人承担完全责任。

- 成交人必须保证维修好的厨房电器设备3个月不出现同样的故障，如若出现相同且更换同一配件的故障，成交人应及时免费保修。

- 采购人对不符合要求的货物，成交人必须无条件退货或更换。因成交人供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品而造成采购人安全事故的，采购人有权终止合同并追究相关法律责任。

- 成交人秉承“谁进行维保服务谁负责场地清理，谁负责恢复原貌”的原则，保证场地清理干净，服务区域内不得发生乱丢乱扔垃圾杂物等行为。

- 验收要求

- 成交人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。

- 厨房电器设备故障排除及抽油烟机系统清洗完毕后，能正常运作，达到符合使用要求，成交人在维保现场由经办人签名确认，维保完毕后必须有经办人、审核人、验收人三方签名验收。

- 履约保证金及其他要求

- 成交人在结果公告发布之日起十五个工作日内与采购人签订合同。如果超过该期限，采购人有权确定下一候选人为成交成交人，也可以重新开展采购。

- 成交人须在项目结果公告发布之日起5个工作日内缴纳成交金额5%的履约保证金，否则视为放弃成交权利，采购人有权拒绝签订合同。若成交人违约，采购人可随时启动项目履约保证金，因成交人违约导致扣减履约保证金后，成交人须五个工作日内补足至原有金额，否则，将视为成交人毁约，采购人有权单方终止本合同；成交人无违约责任、无任何不良记录，采购人将于合同期满后收到成交人有效票据一个月内无息退还全部履约保证金。

履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交人以银行保函形式缴纳履约保证金的，需提交不可撤销、见索即付的独立保函，且保函在成交人完成其合同义务，包括任何保证义务后三十日内失效。

- 发生以下情形，经调查属实的，扣除20%履约保证金：

- 未按要求提供相关票证；

- 维保质量验收不合格；

- 未按采购人要求的时间进行维保；

- 未按采购人指定秩序进行维保；

- 维保出现质量问题，成交人不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果的；

- 供应货物品种、品牌、规格或质量等级与合同不符；

- 提供虚假检验报告等相关票证；

- 同一品种货物连续两次验收发现质量不符合维保要求；

- 把采购人验收不合格维保货物重新安装；

- 在包装、运输、装卸、维保等环节不符合安全要求；

- 未按要求文明进行维保服务，未及时清理场地恢复原貌，或发生乱丢乱扔乱堆乱放垃圾杂物等行为的

- 组织机构发生调整，或经营场所、联系人、联系方式变更，未及时通知采购人业务部门，造成无法及时联系；

在合同期内发生上述（三）扣除履约保证金情形的，次数不超过二次（含二次），在未影响采购单位正常维保、未因所供货物发生安全事故的前提下可免予扣除履约保证金。次数超过三次（含三次）将按上述情形扣除履约保证金。

- 成交人有以下行为，经调查属实的，采购人将立即解除相关供应合同，履约保证金不退还：

- 弄虚作假，提供虚假材料取得成交供应资格的；

- 成交供应项目有转包、分包行为的；

- 经营情况发生重大变更，已经不具备承接成交供应项目能力的；

- 无正当理由拒绝履行合同的；

- 有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

- 所供应货物存在故意假冒伪劣行为的；

- 成交人必须依据国家有关法律法规要求建立健全各项管理制度，有明确的安全责任人，保证货物质量及维保服务安全。因所供货物质量、运输、安装调试及进行维保服务等原因导致发生安全事故，除解除合同、扣除全部履约保证金外，成交人还需承担全部损失。

- 成交人应严格按竞价文件要求和合同约定的标的供货和维保，成交人不得转包、分包，否则采购人有权单方面终止合同，项目另行处理，成交人承担由此造成的经济损失，履约保证金不退还。

- 如成交人在合同执行过程需终止合同履行的，应提前三十日以书面形式告知采购人，并应继续供应三十日后方可终止，并按单方面违约处理，扣除全部履约保证金。

- 如采购人在合同执行中需终止合同履行的，应提前十日以书面形式告知成交人，并在合同正式终止后三十日内退还全部履约保证金。

- 付款方式

实际采购中，采购方将按核定的单价金额进行支付，成交人不得拒绝供货或提高单价，供货数量由采购方根据实际需要提出。以实际发生的内容、数量为准。

由采购人按下列程序付款：

- 合同期为2年，每季度据实结算。结算金额为单价最高限价×（1-成交下浮率）*实际供应数量。

- 成交人凭以下有效文件与采购人结算：

- 合同（首次）；

- 成交人开具的普通发票；

- 验收表。

- 附件

| 序号 | 维修项目 | 材料费用 |  | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料名称 | 材料型号及规格 |  |  |
| 1 | 压面机 | 维修检修电器 | 每次 | 项 | 260 |
| 2 | 压面机 | 开关 | 220V 5A | 个 | 200 |
| 3 | 压面机 | 感应器启、停开关 | 220V 2A | 个 | 250 |
| 4 | 压面机 | 轴承 | 90042 | 个 | 180 |
| 5 | 压面机 | 皮带 | 橡胶4# | 条 | 120 |
| 6 | 搅面机 | 自动开关 | 220V 10A | 个 | 180 |
| 7 | 搅面机 | 皮带 | 4# | 条 | 120 |
| 8 | 多功能搅拌机 | 开关 | 380V 10A | 个 | 120 |
| 9 | 多功能搅拌机 | 高（低）速启动开关 | 380V 10A | 个 | 50 |
| 10 | 多功能搅拌机 | 漏电保护开关 | 380V 63A | 个 | 100 |
| 11 | 电开水器 | 开关 | 380V 60A | 个 | 360 |
| 12 | 电开水器 | 不锈钢浮球 | 国标304不锈钢 | 个 | 150 |
| 13 | 电开水器 | 交流接触器 | 380V 32A | 个 | 200 |
| 14 | 电开水器 | 不锈钢水龙头 | 国标304不锈钢 | 个 | 160 |
| 15 | 电开水器 | 发热管 | 380v 7.5kw | 条 | 180 |
| 16 | 电热开水器 | 温度感应器 | 380V 5A 110°C | 个 | 180 |
| 17 | 电热开水器 | 指示灯 | 380V | 个 | 60 |
| 18 | 电热开水器 | 清理水垢 | 每次 | 项 | 180 |
| 19 | 电热开水器 | 温度显示器 | 20°C-110°C | 个 | 170 |
| 20 | 电热开水器 | 三箱电源开关 | 380V 63A | 个 | 230 |
| 21 | 四门冰柜 | 门铰 | 合金 | 个 | 120 |
| 22 | 四门冰柜 | 温度控制器 | MODEL:SF-166A | 个 | 200 |
| 23 | 四门冰柜 | 压缩机 | 220V-200W | 个 | 780 |
| 24 | 四门冰柜 | 加雪种 | R600A | 公斤 | 350 |
| 25 | 四门冰柜 | 压缩机启动电容 | 100U 450VAC | 块 | 220 |
| 26 | 四门冰柜 | 散热风机 | 220V 30W | 个 | 280 |
| 27 | 保温柜 | 温度自动控制器 | 1101-112-30N | 个 | 210 |
| 28 | 保温柜 | 发热管（220V.3KW) | 220V 3KW | 个 | 120 |
| 29 | 电蒸柜 | 启动开关 | 220V 10A | 个 | 200 |
| 30 | 电蒸柜 | 清理水垢一次 | 每次 | 项 | 180 |
| 31 | 电蒸柜 | 控制器合 | JC-S003 | 个 | 220 |
| 32 | 电蒸柜 | 发热管(380V.4kw) | 380V 4KW | 条 | 130 |
| 33 | 电蒸柜 | 微电脑时间、温度控制器 | JC-SN-110 | 个 | 220 |
| 34 | 冰库 | 加雪种 | R134 | 公斤 | 350 |
| 35 | 冰库 | 发热化箱管 | 380V 2KW | 条 | 400 |
| 36 | 检查冰库 | 故障维修 | 每次 | 次 | 280 |
| 37 | 冰库 | 缺相保护继电器 | AC380V XJ3-9 | 个 | 180 |
| 38 | 冰库 | 电路板 | 集成板/套 | 个 | 450 |
| 39 | 冰库 | 检修清洗室内机 | 每次 | 项 | 200 |
| 40 | 冰库 | 检修清洗室外机 | 每次 | 项 | 200 |
| 41 | 冰库 | 更换照明LED灯 | 220V 35W | 个 | 200 |
| 42 | 切肉机 | 更换电机 | 220V 1.5KW | 个 | 950 |
| 43 | 切肉机 | 检修电路 | 每次 | 项 | 120 |
| 44 | 切肉机 | 换开关 | 220V 5A | 个 | 80 |
| 45 | 抽油烟机 | 清洗油烟罩 | 每米 | 米 | 480 |
| 46 | 抽油烟机 | 清洗主机 | 台 | 项 | 1450 |
| 47 | 醒发箱 | 自动温度控制器 | 220 10A | 个 | 200 |
| 48 | 醒发箱 | 发热管 | 220V 2KW | 条 | 120 |
| 49 | 醒发箱 | 自动补水开关 | 国标304不锈钢 | 个 | 150 |
| 50 | 豆浆机 | 电路检修 | 每次 | 项 | 200 |
| 51 | 豆浆机 | 发热管 | 380V/.5KW | 条 | 180 |
| 52 | 豆浆机 | 温控器开关 | 220V | 个 | 170 |
| 53 | 豆浆机 | 更换国标304不锈钢专用水阀 | 国标304不锈钢 | 个 | 130 |
| 54 | 消毒柜 | 交流接触器 | 380V C63 | 个 | 200 |
| 55 | 消毒柜 | 发热管 | 380V 9KW | 条 | 230 |
| 56 | 消毒柜 | 开关 | 380V 15A | 个 | 150 |
| 57 | 消毒柜 | 温度感应器 | 380V 600W | 个 | 190 |
| 58 | 筷子消毒机 | 消毒控制板 | 220V 50W | 个 | 410 |
| 59 | 筷子消毒机 | 紫外线消毒管 | 220V 50W | 条 | 65 |
| 60 | 筷子消毒机 | 指示灯 | 220V 5W | 个 | 80 |
| 61 | 筷子消毒机 | 发热管 | 220V 300W | 条 | 90 |
| 62 | 筷子消毒机 | 开关 | 220V | 个 | 50 |
| 63 | 不锈钢柜式餐车 | 车轮 | 5寸胶轮 | 个 | 45 |
| 64 | 不锈钢柜式餐车 | 烧焊 | 每次 | 项 | 130 |
| 65 | 水冷风机 | 更换电机 | 5.5KW | 个 | 1800 |
| 66 | 水冷风机 | 更换电机 | 2.2KW | 个 | 1600 |
| 67 | 水冷风机 | 更换电机 | 7.5KW | 个 | 3100 |
| 68 | 水冷风机 | 更换控制器 | 380V | 个 | 250 |
| 69 | 水冷风机 | 更换抽水泵 | 型号：DYH-40，功率45W | 个 | 160 |
| 70 | 洗地吸干机 | 更换电池 | 规格型号：BD50/50 | 个 | 2500 |
| 71 | 全自动绞切肉两用机 | 更换开关 | 220V 5A | 个 | 200 |
| 72 | 全自动绞切肉两用机 | 检修电路 | 每次 | 项 | 150 |
| 73 | 绞肉机 | 更换开关 | 220V.3A | 个 | 200 |
| 74 | 绞肉机 | 检修电路 | 每次 | 项 | 150 |
| 75 | 禽类切丁机 | 换电机 | 380V 1.5KW | 个 | 980 |
| 76 | 禽类切丁机 | 轴承 | 规格型号：PT-300 | 个 | 180 |
| 77 | 禽类切丁机 | 刀片 | 规格型号：PT-300、国标304不锈钢 | 块 | 480 |
| 78 | 电烤炉 | 换发热管 | 380V | 条 | 220 |
| 79 | 电烤炉 | 控制面板 | 规格型号：圣托STAH-KD36 | 个 | 850 |
| 80 | 切片切丝机 | 换电机 | 220V 1.5KW | 个 | 980 |
| 81 | 切片切丝机 | 轴承 | 滚动轴承 | 个 | 150 |
| 82 | 切片切丝机 | 刀片 | 国标304不锈钢 | 片 | 480 |
| 83 | 洗碗传输台 | 传输带 | 胶片 | 块 | 45 |
| 84 | 洗碗传输台 | 齿轮 | 规格型号：PS50 | 个 | 160 |
| 85 | 法罗力落地立式热水器 | 温度感应开关 | 380V 5A.200°C 110°C | 个 | 200 |
| 86 | 法罗力落地立式热水器 | 指示灯 | 380V | 个 | 90 |
| 87 | 法罗力落地立式热水器 | 清理水垢 | 每次 | 项 | 150 |
| 88 | 法罗力落地立式热水器 | 温度显示器 | 20°C-110°C | 个 | 180 |
| 89 | 900双头电磁大炒炉（380V 25KW） | 电脑控制板 | 380V 25KW | 个 | 1350 |
| 90 | 900双头电磁大炒炉（380V 25KW） | 发热盘 | 380V 25KW | 个 | 3500 |
| 91 | 900双头电磁大炒炉（380V 25KW） | 液晶板 | 380V 25KW | 个 | 1250 |
| 92 | 900双头电磁大炒炉（380V 25KW） | 火力显示板 | 380V 25KW | 个 | 1250 |
| 93 | 900双头电磁大炒炉（380V 25KW） | 控制器 | 380V 25KW | 个 | 1050 |
| 94 | 900双头电磁大炒炉（380V 25KW） | 国标304不锈钢水龙头 | 国标304不锈钢 | 个 | 110 |
| 95 | 900双头电磁大炒炉（380V 25KW） | 散热风扇 | 24V 20W | 个 | 100 |
| 96 | 电动可倾式电磁汤锅（380V 20KW） | 电脑控制板 | 380V 20KW | 个 | 1350 |
| 97 | 电动可倾式电磁汤锅（380V 20KW） | 发热盘 | 380V 20KW | 个 | 3000 |
| 98 | 电动可倾式电磁汤锅（380V 20KW） | 液晶板 | 380V 20KW | 个 | 1250 |
| 99 | 电动可倾式电磁汤锅（380V 20KW） | 火力显示板 | 380V 20KW | 个 | 1250 |
| 100 | 电动可倾式电磁汤锅（380V 20KW） | 控制器 | 380V 20KW | 个 | 1050 |
| 101 | 西式电磁四头平头下焗炉（380V 3.5KW*4） | 电脑控制板 | 380V 3.5KW*4 | 个 | 1350 |
| 102 | 西式电磁四头平头下焗炉（380V 3.5KW*4） | 发热盘 | 380V 3.5KW*4 | 个 | 460 |
| 103 | 西式电磁四头平头下焗炉（380V 3.5KW*4） | 液晶板 | 380V 3.5KW*4 | 个 | 980 |
| 104 | 西式电磁四头平头下焗炉（380V 3.5KW*4） | 火力显示板 | 380V 3.5KW*4 | 个 | 460 |
| 105 | 西式电磁四头平头下焗炉（380V 3.5KW*4） | 控制器 | 380V 3.5KW*4 | 个 | 160 |
| 106 | 电磁推车万用蒸柜（20盆） | 发热管 | 380V 12KW | 条 | 250 |
| 107 | 电磁推车万用蒸柜（20盆） | 高温浮球 | 国标304不锈钢 | 个 | 150 |
| 108 | 电磁推车万用蒸柜（20盆） | 门胶边 | 硅胶 | 米 | 50 |
| 109 | 电磁推车万用蒸柜（20盆） | 控制面板 | 220V.10A | 个 | 200 |
| 110 | 电磁推车万用蒸柜（20盆） | 清理水垢 | 每次 | 项 | 150 |
| 111 | 水触媒食品净化机 | 开关电源 | GK-H3600-30C | 个 | 2500 |
| 112 | 切馅机 | 更换电机 | 220V 1.0KW | 个 | 600 |
| 113 | 切馅机 | 轴承 | 滚动轴承 | 个 | 180 |
| 114 | 切馅机 | 刀片 | 国标304不锈钢 | 片 | 180 |
| 115 | 电磁双头矮汤炉（380V 15KW） | 电脑控制板 | 380V 15KW | 个 | 980 |
| 116 | 电磁双头矮汤炉（380V 15KW） | 发热盘 | 380V 15KW | 个 | 250 |
| 117 | 电磁双头矮汤炉（380V 15KW） | 液晶板 | 380V 15KW | 个 | 980 |
| 118 | 电磁双头矮汤炉（380V 15KW） | 火力显示板 | 380V 15KW | 个 | 980 |
| 119 | 电磁双头矮汤炉（380V 15KW） | 控制器 | 380V 15KW | 个 | 980 |
| 120 | 电磁单缸煮面炉下储物柜（380V 15KW） | 电脑控制板 | 380V 15KW | 个 | 980 |
| 121 | 电磁单缸煮面炉下储物柜（380V 15KW） | 发热盘 | 380V 15KW | 个 | 250 |
| 122 | 电磁单缸煮面炉下储物柜（380V 15KW） | 液晶板 | 380V 15KW | 个 | 980 |
| 123 | 电磁单缸煮面炉下储物柜（380V 15KW） | 火力显示板 | 380V 15KW | 个 | 980 |
| 124 | 电磁单缸煮面炉下储物柜（380V 15KW） | 控制器 | 380V 15KW | 个 | 980 |
| 125 | 厨房抽排风系统 | 换抽风机马达 | 380V 22KW | 个 | 3380 |
| 126 | 厨房抽排风系统 | 换抽风机皮带 | 橡胶 | 条 | 55 |
| 127 | 厨房抽排风系统 | 抽风机控制箱 | 380V 22KW | 个 | 2420 |

第三章 报价附件

## 报 价 表

| 项目名称 | 数量 | 下浮率报价（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省高明监狱2024-2026年警察职工食堂设备维保服务项目（第二次竞价） | 1项 | % |  |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除品牌型号、单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

- 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

- 报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。

- 下浮率报价没有大于或等于100%，也没有为负数，且是固定唯一值的，否则为无效报价；下浮率高的为成交供应商。供应商所报下浮率为成交下浮率，即：合同物品单价=最高单价限价*（1-下浮率）；在本项目合同服务履行期间，该下浮率不作另行调整；（示例：如本项目采购的维修项目“压面机-维修检修电器”，以实际供应量进行结算，该项目以下浮率形式报价，维修项目“压面机-维修检修电器”单价最高限价为260元/项，某供应商报下浮率为10%，则成交单价=260元/项*（1-10%）=234元/项，保留2位小数）

- 响应下浮率的报价均应包含国家规定的税费。

- 本项目不接受有选择性的响应报价，只允许报一个下浮率，且所报的下浮率应当适用于该类别所有产品单品。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 用户需求书响应声明函

致：广东省高明监狱、云采链（广州）信息科技有限公司：

关于贵单位、贵司发布广东省高明监狱2024-2026年警察职工食堂设备维保服务项目（第二次竞价） 的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

致：广东省高明监狱、云采链（广州）信息科技有限公司：

关于贵单位、贵司发布 广东省高明监狱2024-2026年警察职工食堂设备维保服务项目（第二次竞价） 的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

一、本公司（企业）具有独立承担民事责任的能力；

二、本公司（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、本公司（企业）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、本公司（企业）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、本公司（企业）符合法律、行政法规规定的其他条件。

七、本公司（企业）在本项目中不转包、分包或拆分合同项目，且不联合竞价。

八、本公司（企业）不与所参投的本项目其他供应商存在隶属关系或同属一母公司或法人。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权本公司（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就 广东省高明监狱2024-2026年警察职工食堂设备维保服务项目（第二次竞价） 的竞价采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附：《法定代表人证明书》；

供应商名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

身份证（正面）

身份证（反面）

## 法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司参与 广东省高明监狱2024-2026年警察职工食堂设备维保服务项目（第二次竞价） 竞价的文件中标注的有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

身份证（正面）

身份证（反面）

供应商名称：（盖公章）：

地址：

日期：

广东省高明监狱2024-2026年警察职工食堂设备维保服务项目（第二次竞价）

合

同

书

项目名称：广东省高明监狱2024-2026年警察职工食堂设备维保服务项目（第二次竞价）

合同编号：

签约地点：广东省高明监狱

- 签订日期：二○二四年  月  日

甲    方（采购人）：广东省高明监狱

电    话：                传  真：           地  址：

乙    方（成交供应商）：
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   项目编号：

根据项目的采购结果，《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 合同标的

| 项目名称 | 数量 | 最高限价（含税） | 成交下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省高明监狱2024-2026年警察职工食堂设备维保服务项目（第二次竞价） | 1项 | 人民币140000元 | % |  |

- 合同总价

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

- 服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

- 项目技术需求清单

- 供货服务期：自合同签订生效之日起2年。本项目具体终止时间以累计支付金额达到合同总金额或合同期满先到为准。

- 维修保养地点：广东省佛山市高明区祥福路538号广东省高明监狱警察职工食堂。

- 警察职工食堂设备维保服务项目清单具体详见附件1。

- 合同金额

- 合同金额包含：普通发票，包含但不限于以下费用：货物及零配件成本费、人工费、运输费、装卸费、保险费、材料费、技术服务费（含联络费、保修费）、各项税费及不可预见费等所需的一切费用。

- 乙方不得以任何方式转包或分包本项目。

- 服务承诺

- 服务地点：广东省佛山市高明区荷城街道祥福路538号。

- 乙方必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，按照竞价文件和合同要求提供规范行业技术要求和完善的服务。

- 乙方必须负责将所有设备运送至甲方指定的地点，并委派熟悉设备的工作人员进行安装调试。设备的拆箱、安装、放置等工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。本项目所有设备应包含正常运行所需的相关连接配件附件，甲方不另行支付任何费用。

- 乙方应提供常设 7×24 小时全年无休热线服务和长期的免费技术支持。接到甲方维保通知后响应时间不超过15分钟，如电话响应无法解决的，1小时内到达现场进行维保，情况复杂工程量大的，要求6小时内修复。如6小时内无法修复，则必须免费提供相当档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作。

- 乙方在维保服务过程中必须严格遵守国家标准及有关的法律法规等相关规定，采取标准的安全措施，佩带安全装备，做好安全防护工作，乙方所组织的人员在维保服务过程中造成的工伤等事故或其他经济损失，由乙方承担完全责任。

- 乙方必须保证维修好的厨房电器设备3个月不出现同样的故障，如若出现相同且更换同一配件的故障，乙方应及时免费保修。

- 甲方对不符合要求的货物，乙方必须无条件退货或更换。因乙方供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品而造成甲方安全事故的，甲方有权终止合同并追究相关法律责任。

- 乙方秉承“谁进行维保服务谁负责场地清理，谁负责恢复原貌”的原则，保证场地清理干净，服务区域内不得发生乱丢乱扔垃圾杂物等行为。

- 验收要求

- 乙方必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。

- 厨房电器设备故障排除及抽油烟机系统清洗完毕后，能正常运作，达到符合使用要求，乙方在维保现场由经办人签名确认，维保完毕后必须有经办人、审核人、验收人三方签名验收。

- 履约保证金及其他要求

- 履约保证金金额：合同金额的5%。若乙方违约，甲方可随时启动项目履约保证金，因乙方违约导致扣减履约保证金后，乙方须五个工作日内补足至原有金额，否则，将视为乙方毁约，甲方有权单方终止本合同；乙方无违约责任、无任何不良记录，甲方将于合同期满后收到乙方有效票据一个月内无息退还全部履约保证金。

履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。乙方以银行保函形式缴纳履约保证金的，需提交不可撤销、见索即付的独立保函，且保函在乙方完成其合同义务，包括任何保证义务后三十日内失效。

- 发生以下情形，经调查属实的，扣除乙方20%履约保证金：

- 未按要求提供相关票证；

- 维保质量验收不合格；

- 未按甲方要求的时间进行维保；

- 未按甲方指定秩序进行维保；

- 维保出现质量问题，乙方不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果的；

- 供应货物品种、品牌、规格或质量等级与合同不符；

- 提供虚假检验报告等相关票证；

- 同一品种货物连续两次验收发现质量不符合维保要求；

- 把甲方验收不合格维保货物重新安装；

- 在包装、运输、装卸、维保等环节不符合安全要求；

- 未按要求文明进行维保服务，未及时清理场地恢复原貌，或发生乱丢乱扔乱堆乱放垃圾杂物等行为的；

- 组织机构发生调整，或经营场所、联系人、联系方式变更，未及时通知甲方业务部门，造成无法及时联系；

在合同期内发生上述（二）扣除履约保证金情形的，次数不超过二次（含二次），在未影响采购单位正常维保、未因所供货物发生安全事故的前提下可免予扣除履约保证金。次数超过三次（含三次）将按上述情形扣除履约保证金。

- 乙方有以下行为，经调查属实的，甲方将立即解除相关供应合同，履约保证金不退还：

- 弄虚作假，提供虚假材料取得成交供应资格的；

- 成交供应项目有转包、分包行为的；

- 经营情况发生重大变更，已经不具备承接成交供应项目能力的；

- 无正当理由拒绝履行合同的；

- 有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

- 所供应货物存在故意假冒伪劣行为的；

- 乙方必须依据国家有关法律法规要求建立健全各项管理制度，有明确的安全责任人，保证货物质量及维保服务安全。因所供货物质量、运输、安装调试及进行维保服务等原因导致发生安全事故，除解除合同、扣除全部履约保证金外，乙方还需承担全部损失。

- 乙方应严格按竞价文件要求和合同约定的标的供货和维保，乙方不得转包、分包，否则甲方有权单方面终止合同，项目另行处理，乙方承担由此造成的经济损失，履约保证金不退还。

- 如乙方在合同执行过程需终止合同履行的，应提前三十日以书面形式告知甲方，并应继续供应三十日后方可终止，并按单方面违约处理，扣除全部履约保证金。

- 如甲方在合同执行中需终止合同履行的，应提前十日以书面形式告知乙方，并在合同正式终止后三十日内退还全部履约保证金。

- 付款方式

实际采购中，甲方将按核定的单价金额进行支付，乙方不得拒绝供货或提高单价，供货数量由甲方根据实际需要提出。以实际发生的内容、数量为准。

由甲方按下列程序付款：

- 合同期为2年，每季度据实结算。结算金额为合同单价*实际供应数量。

- 乙方凭以下有效文件与甲方结算：

- 合同（首次）；

- 乙方开具的普通发票；

- 验收表。

- 知识产权产权归属

乙方应保证本项目的竞价技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

- 保密

项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

- 未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是乙方的财产。如果乙方有要求，甲方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给乙方。

- 违约责任与赔偿损失

- 乙方提供的服务不符合采购文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

- 本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效：

- 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

- 合同壹式  份，其中甲乙双方各执  份。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定日期：        年     月    日             签定日期：    年    月    日

开户名称：                                    开户名称：

银行账号：                                    银行账号：

开 户 行：                                    开 户 行：

附件1：

警察职工食堂设备维保服务项目

| 序号 | 维修项目 | 材料费用 |  | 单位 | 合同单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料名称 | 材料型号及规格 |  |  |
| 1 | 压面机 | 维修检修电器 | 每次 | 项 |  |
| 2 | 压面机 | 开关 | 220V 5A | 个 |  |
| 3 | 压面机 | 感应器启、停开关 | 220V 2A | 个 |  |
| 4 | 压面机 | 轴承 | 90042 | 个 |  |
| 5 | 压面机 | 皮带 | 橡胶4# | 条 |  |
| 6 | 搅面机 | 自动开关 | 220V 10A | 个 |  |
| 7 | 搅面机 | 皮带 | 4# | 条 |  |
| 8 | 多功能搅拌机 | 开关 | 380V 10A | 个 |  |
| 9 | 多功能搅拌机 | 高（低）速启动开关 | 380V 10A | 个 |  |
| 10 | 多功能搅拌机 | 漏电保护开关 | 380V 63A | 个 |  |
| 11 | 电开水器 | 开关 | 380V 60A | 个 |  |
| 12 | 电开水器 | 不锈钢浮球 | 国标304不锈钢 | 个 |  |
| 13 | 电开水器 | 交流接触器 | 380V 32A | 个 |  |
| 14 | 电开水器 | 不锈钢水龙头 | 国标304不锈钢 | 个 |  |
| 15 | 电开水器 | 发热管 | 380v 7.5kw | 条 |  |
| 16 | 电热开水器 | 温度感应器 | 380V 5A 110°C | 个 |  |
| 17 | 电热开水器 | 指示灯 | 380V | 个 |  |
| 18 | 电热开水器 | 清理水垢 | 每次 | 项 |  |
| 19 | 电热开水器 | 温度显示器 | 20°C-110°C | 个 |  |
| 20 | 电热开水器 | 三箱电源开关 | 380V 63A | 个 |  |
| 21 | 四门冰柜 | 门铰 | 合金 | 个 |  |
| 22 | 四门冰柜 | 温度控制器 | MODEL:SF-166A | 个 |  |
| 23 | 四门冰柜 | 压缩机 | 220V-200W | 个 |  |
| 24 | 四门冰柜 | 加雪种 | R600A | 公斤 |  |
| 25 | 四门冰柜 | 压缩机启动电容 | 100U 450VAC | 块 |  |
| 26 | 四门冰柜 | 散热风机 | 220V 30W | 个 |  |
| 27 | 保温柜 | 温度自动控制器 | 1101-112-30N | 个 |  |
| 28 | 保温柜 | 发热管（220V.3KW) | 220V 3KW | 个 |  |
| 29 | 电蒸柜 | 启动开关 | 220V 10A | 个 |  |
| 30 | 电蒸柜 | 清理水垢一次 | 每次 | 项 |  |
| 31 | 电蒸柜 | 控制器合 | JC-S003 | 个 |  |
| 32 | 电蒸柜 | 发热管(380V.4kw) | 380V 4KW | 条 |  |
| 33 | 电蒸柜 | 微电脑时间、温度控制器 | JC-SN-110 | 个 |  |
| 34 | 冰库 | 加雪种 | R134 | 公斤 |  |
| 35 | 冰库 | 发热化箱管 | 380V 2KW | 条 |  |
| 36 | 检查冰库 | 故障维修 | 每次 | 次 |  |
| 37 | 冰库 | 缺相保护继电器 | AC380V XJ3-9 | 个 |  |
| 38 | 冰库 | 电路板 | 集成板/套 | 个 |  |
| 39 | 冰库 | 检修清洗室内机 | 每次 | 项 |  |
| 40 | 冰库 | 检修清洗室外机 | 每次 | 项 |  |
| 41 | 冰库 | 更换照明LED灯 | 220V 35W | 个 |  |
| 42 | 切肉机 | 更换电机 | 220V 1.5KW | 个 |  |
| 43 | 切肉机 | 检修电路 | 每次 | 项 |  |
| 44 | 切肉机 | 换开关 | 220V 5A | 个 |  |
| 45 | 抽油烟机 | 清洗油烟罩 | 每米 | 米 |  |
| 46 | 抽油烟机 | 清洗主机 | 台 | 项 |  |
| 47 | 醒发箱 | 自动温度控制器 | 220 10A | 个 |  |
| 48 | 醒发箱 | 发热管 | 220V 2KW | 条 |  |
| 49 | 醒发箱 | 自动补水开关 | 国标304不锈钢 | 个 |  |
| 50 | 豆浆机 | 电路检修 | 每次 | 项 |  |
| 51 | 豆浆机 | 发热管 | 380V/.5KW | 条 |  |
| 52 | 豆浆机 | 温控器开关 | 220V | 个 |  |
| 53 | 豆浆机 | 更换国标304不锈钢专用水阀 | 国标304不锈钢 | 个 |  |
| 54 | 消毒柜 | 交流接触器 | 380V C63 | 个 |  |
| 55 | 消毒柜 | 发热管 | 380V 9KW | 条 |  |
| 56 | 消毒柜 | 开关 | 380V 15A | 个 |  |
| 57 | 消毒柜 | 温度感应器 | 380V 600W | 个 |  |
| 58 | 筷子消毒机 | 消毒控制板 | 220V 50W | 个 |  |
| 59 | 筷子消毒机 | 紫外线消毒管 | 220V 50W | 条 |  |
| 60 | 筷子消毒机 | 指示灯 | 220V 5W | 个 |  |
| 61 | 筷子消毒机 | 发热管 | 220V 300W | 条 |  |
| 62 | 筷子消毒机 | 开关 | 220V | 个 |  |
| 63 | 不锈钢柜式餐车 | 车轮 | 5寸胶轮 | 个 |  |
| 64 | 不锈钢柜式餐车 | 烧焊 | 每次 | 项 |  |
| 65 | 水冷风机 | 更换电机 | 5.5KW | 个 |  |
| 66 | 水冷风机 | 更换电机 | 2.2KW | 个 |  |
| 67 | 水冷风机 | 更换电机 | 7.5KW | 个 |  |
| 68 | 水冷风机 | 更换控制器 | 380V | 个 |  |
| 69 | 水冷风机 | 更换抽水泵 | 型号：DYH-40，功率45W | 个 |  |
| 70 | 洗地吸干机 | 更换电池 | 规格型号：BD50/50 | 个 |  |
| 71 | 全自动绞切肉两用机 | 更换开关 | 220V 5A | 个 |  |
| 72 | 全自动绞切肉两用机 | 检修电路 | 每次 | 项 |  |
| 73 | 绞肉机 | 更换开关 | 220V.3A | 个 |  |
| 74 | 绞肉机 | 检修电路 | 每次 | 项 |  |
| 75 | 禽类切丁机 | 换电机 | 380V 1.5KW | 个 |  |
| 76 | 禽类切丁机 | 轴承 | 规格型号：PT-300 | 个 |  |
| 77 | 禽类切丁机 | 刀片 | 规格型号：PT-300、国标304不锈钢 | 块 |  |
| 78 | 电烤炉 | 换发热管 | 380V | 条 |  |
| 79 | 电烤炉 | 控制面板 | 规格型号：圣托STAH-KD36 | 个 |  |
| 80 | 切片切丝机 | 换电机 | 220V 1.5KW | 个 |  |
| 81 | 切片切丝机 | 轴承 | 滚动轴承 | 个 |  |
| 82 | 切片切丝机 | 刀片 | 国标304不锈钢 | 片 |  |
| 83 | 洗碗传输台 | 传输带 | 胶片 | 块 |  |
| 84 | 洗碗传输台 | 齿轮 | 规格型号：PS50 | 个 |  |
| 85 | 法罗力落地立式热水器 | 温度感应开关 | 380V 5A.200°C 110°C | 个 |  |
| 86 | 法罗力落地立式热水器 | 指示灯 | 380V | 个 |  |
| 87 | 法罗力落地立式热水器 | 清理水垢 | 每次 | 项 |  |
| 88 | 法罗力落地立式热水器 | 温度显示器 | 20°C-110°C | 个 |  |
| 89 | 900双头电磁大炒炉（380V 25KW） | 电脑控制板 | 380V 25KW | 个 |  |
| 90 | 900双头电磁大炒炉（380V 25KW） | 发热盘 | 380V 25KW | 个 |  |
| 91 | 900双头电磁大炒炉（380V 25KW） | 液晶板 | 380V 25KW | 个 |  |
| 92 | 900双头电磁大炒炉（380V 25KW） | 火力显示板 | 380V 25KW | 个 |  |
| 93 | 900双头电磁大炒炉（380V 25KW） | 控制器 | 380V 25KW | 个 |  |
| 94 | 900双头电磁大炒炉（380V 25KW） | 国标304不锈钢水龙头 | 国标304不锈钢 | 个 |  |
| 95 | 900双头电磁大炒炉（380V 25KW） | 散热风扇 | 24V 20W | 个 |  |
| 96 | 电动可倾式电磁汤锅（380V 20KW） | 电脑控制板 | 380V 20KW | 个 |  |
| 97 | 电动可倾式电磁汤锅（380V 20KW） | 发热盘 | 380V 20KW | 个 |  |
| 98 | 电动可倾式电磁汤锅（380V 20KW） | 液晶板 | 380V 20KW | 个 |  |
| 99 | 电动可倾式电磁汤锅（380V 20KW） | 火力显示板 | 380V 20KW | 个 |  |
| 100 | 电动可倾式电磁汤锅（380V 20KW） | 控制器 | 380V 20KW | 个 |  |
| 101 | 西式电磁四头平头下焗炉（380V 3.5KW*4） | 电脑控制板 | 380V 3.5KW*4 | 个 |  |
| 102 | 西式电磁四头平头下焗炉（380V 3.5KW*4） | 发热盘 | 380V 3.5KW*4 | 个 |  |
| 103 | 西式电磁四头平头下焗炉（380V 3.5KW*4） | 液晶板 | 380V 3.5KW*4 | 个 |  |
| 104 | 西式电磁四头平头下焗炉（380V 3.5KW*4） | 火力显示板 | 380V 3.5KW*4 | 个 |  |
| 105 | 西式电磁四头平头下焗炉（380V 3.5KW*4） | 控制器 | 380V 3.5KW*4 | 个 |  |
| 106 | 电磁推车万用蒸柜（20盆） | 发热管 | 380V 12KW | 条 |  |
| 107 | 电磁推车万用蒸柜（20盆） | 高温浮球 | 国标304不锈钢 | 个 |  |
| 108 | 电磁推车万用蒸柜（20盆） | 门胶边 | 硅胶 | 米 |  |
| 109 | 电磁推车万用蒸柜（20盆） | 控制面板 | 220V.10A | 个 |  |
| 110 | 电磁推车万用蒸柜（20盆） | 清理水垢 | 每次 | 项 |  |
| 111 | 水触媒食品净化机 | 开关电源 | GK-H3600-30C | 个 |  |
| 112 | 切馅机 | 更换电机 | 220V 1.0KW | 个 |  |
| 113 | 切馅机 | 轴承 | 滚动轴承 | 个 |  |
| 114 | 切馅机 | 刀片 | 国标304不锈钢 | 片 |  |
| 115 | 电磁双头矮汤炉（380V 15KW） | 电脑控制板 | 380V 15KW | 个 |  |
| 116 | 电磁双头矮汤炉（380V 15KW） | 发热盘 | 380V 15KW | 个 |  |
| 117 | 电磁双头矮汤炉（380V 15KW） | 液晶板 | 380V 15KW | 个 |  |
| 118 | 电磁双头矮汤炉（380V 15KW） | 火力显示板 | 380V 15KW | 个 |  |
| 119 | 电磁双头矮汤炉（380V 15KW） | 控制器 | 380V 15KW | 个 |  |
| 120 | 电磁单缸煮面炉下储物柜（380V 15KW） | 电脑控制板 | 380V 15KW | 个 |  |
| 121 | 电磁单缸煮面炉下储物柜（380V 15KW） | 发热盘 | 380V 15KW | 个 |  |
| 122 | 电磁单缸煮面炉下储物柜（380V 15KW） | 液晶板 | 380V 15KW | 个 |  |
| 123 | 电磁单缸煮面炉下储物柜（380V 15KW） | 火力显示板 | 380V 15KW | 个 |  |
| 124 | 电磁单缸煮面炉下储物柜（380V 15KW） | 控制器 | 380V 15KW | 个 |  |
| 125 | 厨房抽排风系统 | 换抽风机马达 | 380V 22KW | 个 |  |
| 126 | 厨房抽排风系统 | 换抽风机皮带 | 橡胶 | 条 |  |
| 127 | 厨房抽排风系统 | 抽风机控制箱 | 380V 22KW | 个 |  |