竞价文件

采购方式：网上竞价

项目编号：0835P256001791

项目名称：广东省高明监狱工会委员会警体训练场灯光维修项目

采购人：广东省高明监狱工会委员会

采购代理机构：广东元正招标采购有限公司

发布日期：二〇二五年七月十五日

目 录

第一章  竞价公告	- 3 -

第二章  竞价须知	- 7 -

第三章  采购项目内容	- 14 -

第四章  报名文件	- 22 -

一、 提供相关证明文件	- 24 -

二、 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	- 25 -

三、 供应商资格声明函	- 27 -

四、 用户需求书响应承诺函	- 28 -

五、 信用查询资料	- 29 -

第五章  报价文件	- 30 -

第六章  合同文本	- 32 -

- 第一章  竞价公告

广东元正招标采购有限公司受广东省高明监狱工会委员会委托，就广东省高明监狱工会委员会警体训练场灯光维修项目进行竞价采购，欢迎合格的供应商前来竞价。

一、项目基本情况

项目编号：0835P256001791

项目名称：广东省高明监狱工会委员会警体训练场灯光维修项目

采购需求：详见本项目《竞价文件》第三部分“采购项目内容”

服务地点：广东省佛山市高明区荷城街道祥福路538号广东省高明监狱

| 采购内容 | 数量 | 供货期 | 采购预算（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省高明监狱工会委员会警体训练场灯光维修项目 | 1批 | 合同签订后30个日历天内，完成供货、运输、搬运、安装、调试全部工作。 | 人民币52000.00 元 |

注：竞价人必须对全部内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。

二、申请人资格要求

- 供应商具有独立承担民事责任的能力，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函，格式详见附件。

- 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、须符合法律、行政法规规定的其他条件；存在隶属关系或同属一母公司或法人的供应商，仅能由一家供应商参与响应。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件。

- 经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书；经办人如是供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书和法定代表人证明书。格式详见附件。

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③不处于“信用中国”(www. creditchina.gov.cn)或“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供报名期间的相关查询记录截图并加盖供应商公章，响应供应商为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同响应供应商存在不良信用记录）。

- 供应商自愿服从《广东省高明监狱线上采购平台供应商管理规则（试行））》管理，严格自律，接受考核。管理内容见附件一。提供声明函，格式详见《供应商资格声明函》）

- 本项目不接受联合体供应商参与竞价，不允许转包、分包（提供声明函，格式详见《供应商资格声明函》）。

- 供应商须提供至少两名工作人员，工作人员需同时持有特种作业操作证（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业）及特种作业操作证（作业类别：高处作业，操作项目：高处安装、维护、拆除作业）。（需提供有效期内身份证及操作证相关证明文件并加盖公章。）

三、报名要求

各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册），报名须按竞价文件“第四部分 报名文件”要求提供盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任，报名审核通过后即可参与本项目竞价活动。

关于注册和报名，请详细阅读南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。

四、获取竞价文件

登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在本项目竞价公告页面“采购文件”附件中下载本项目的竞价文件。

五、报名及提交报名附件截止时间：

报名时间：2025年07月16日08时30分至2025年07月22日17时00分（北京时间）。

报名方式：网上报名

报名费用：免费报名

六、报价时间

项目竞价时间为：2025年07月23日09时00分至11时00分（北京时间），请竞价人提前15分钟进入网上竞价大厅，做好竞价准备。

七、报价要求（按竞价文件 第五章 报价文件要求制作PDF文档，并对上传的报价文件资料承担责任）

通过报名的供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传竞价报价表（详见第五章 报价文件）。

八、竞价方式

本项目采用 下浮率 报价方式，竞价轮次单轮。供应商仅可报价一次，报价截止时间后，按照“满足竞价项目要求且核算后有效报价最低”的原则确定成交供应商（若竞价方案合格的多家竞价人的经核算后最低报价相同的，排名依照报价时间先后，并作为推荐成交候选人的先后顺序）。

九、发布媒体

南方采购交易平台网站（http://j.eebidding.com/）、南方招标与采购交易平台（https://www.eebidding.com/）。

十、对本次竞价提出询问，请按以下方式联系

1、采购单位：

采购单位：广东省高明监狱工会委员会

采购单位咨询联系电话：招标采购办公室，0757-88869611

采购单位监督联系电话：纪检与审计科，0757-88869648

采购单位联系地址：广东省佛山市高明区荷城街道祥福路538号

2、代理机构：

名  称：广东元正招标采购有限公司

联系方式：万先生 020-87258495-613

地  址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼

联系邮箱：gdyzzblb@163.com

3、平台技术支持：

李先生，刘先生，电话：020-87258495-926、927

广东元正招标采购有限公司

2025年07月15日

- 第二章  竞价须知

- 本项目通过广东元正招标采购有限公司的电子竞价平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新开展采购活动，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

- 凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，将直接对供应商作出剔除资格处理。

- 如供应商首次无正当理由放弃成交资格的，采购人有权将该供应商列入采购人黑名单6个月。如累计2次无正当理由放弃成交资格的，平台将对其进行剔除处理，将其纳入供应商黑名单2年，在此期间不能参与本平台所有采购活动。

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“广东省高明监狱”及“广东元正招标采购有限公司”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在电子竞价平台上发布澄清（更正/变更）公告。

- 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

- 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求

各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册），报名须按竞价文件“第四部分 报名文件”要求提供盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任，报名审核通过后即可参与本项目竞价活动。

- 报价要求（按第五章 报价文件要求制作PDF文档，并对上传的报价文件资料的真实性、合法性承担责任），通过报名的供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传竞价报价表（详见第五章 报价文件）。

- 确定成交候选人

- 本项目根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人。

- 若成交候选人因自身原因被取消或自愿放弃成交资格的，采购人可以从成交报价次低的供应商中选取成交供应商，也可以重新组织采购活动。

- 无效报价

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的文件，将被视为无效报价；

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

- 有下列情形之一的，其报名将被拒绝：

    - 未按竞价文件要求提供报名资料的；

    - 被列入采购人有效黑名单名录内的。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台服务费从同一单位或者个人的账户转出；

    - 不同供应商的竞价保证金从同一单位的账户转出；

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

- 竞价活动失败

- 出现下列情况的，本次竞价活动失败：

- 报名供应商不足3家；

- 有效报价供应商不足3家。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 其他

1.	本项目为政府采购集中采购目录以外、政府采购限额标准以下或使用非财政资金的自行采购项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》中关于询问、质疑、异议和投诉的有关规定。

2.	参与竞价活动的供应商对竞价文件存在疑问，或认为竞价文件使自己权益受到损害的，可以在项目竞价公告发布之日起3个工作日内，以书面原件形式向采购单位、采购代理提出询问和异议，逾期无效。

3.	参与竞价活动的供应商认为成交结果使自己权益受到损害的，可以在项目结果公告发布之日起3个工作日内，以书面原件形式向采购单位、采购代理提出质疑、异议和投诉，逾期无效。

- 竞价保证金

1、本项目收取竞价保证金¥1000元（人民币壹仟元整），竞价人须在报名截止前缴纳竞价保证金。

2、缴纳方式：

网上微信或支付宝扫码支付（报名审核通过后->登录平台->报名信息->缴费）。

3、竞价项目有下列任一情形发生时，竞价保证金将不予退还：

1)供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的。

2)供应商在竞价过程中，如有违法、违规、弄虚作假行为的或因成交供应商的原因被认定取消成交资格的。

3)供应商获取成交资格后，无正当理由放弃成交资格或成交供应商拒绝与采购人签订合同的。

- 服务费

（一）成交服务费

成交供应商须向代理机构支付该产品服务费。该产品服务费计算基准，按单个采购项目成交金额的1%计算；单个采购项目服务费不足人民币100元的，按人民币100元收取。

成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台服务费。

成交服务费须采用银行划账形式（须用公账）缴纳至我司账户：

开户名称：广东元正招标采购有限公司

开户银行：农行广州永福南支行

银行账号：44034501040004829

注明用途：（0835P256001791）成交服务费

（二）申请发票

成交供应商登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在“工作台”—“成交管理”中找到成交记录，点击“申请发票”功能，选择开票类型：增值税普通发票电子票（适用于小规模纳税人），增值专用发票电子票（适用于一般纳税人），并填写必要的资料，同时上传服务费的支付凭证，点击保存，即可完成发票申请，电子发票将发送至报名人的电子邮箱。

（三）成交通知书

成交供应商登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在【工作台】—【成交管理】中找到成交记录，在通知书栏位上点击“领取”，在通知书页面上打印或下载电子成交通知书，凭此通知书与采购人开展合同办理。

附件一：广东省高明监狱线上采购平台供应商管理规则（试行）

为保障平台采购工作的严肃性以及严谨性，若供应商在参与广东省高明监狱网上竞价平台采购活动时，出现下述情况，平台有权将其列入黑名单处理。

| 序号 | 条 款 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商因报价不严肃（包含但不限于报价随意等情况）、不严谨（包含但不限于个别采购内容漏报价、合计金额超过项目最高限价等情况）、恶意报价从而影响采购工作正常进度； |
| 2 | 供应商未合理报价，提交的报价与实际市场价格差异大；（供应商能以该成交价格正常履行合同以及所供货物/服务/工程满足竞价文件要求的情况除外） |
| 3 | 供应商应按采购人用户需求中所要求的型号、参数等条件准确提交报价表。若供应商所供产品与采购人需求存在偏差，须在报价表中备注位置详细注明另报产品的名称、品牌、规格型号、技术指标、服务等有利于采购人判别供应商所供产品是否适用于项目的内容，且供应商须保证该产品能满足采购人正常生产使用； |
| 4 | 供应商无正当理由（不可抗力）放弃成交资格； |
| 5 | 供应商无正当理由（不可抗力）不执行已成交的项目的； |
| 6 | 成交合同未在成交公告之日起15个工作日内签署；（如遇不可抗力情形除外） |
| 7 | 供应商出现不按竞价文件要求供货，提供不了原厂证明或证明作假等情况； |
| 8 | 供应商在履约期间未按竞价文件的用户需求内容以及合同内容履约； |
| 9 | 供应商成交后，未按时交货或出现货物质量差等影响采购人正常安全生产的情况； |
| 10 | 供应商出现未按实际供货情况进行验收； |
| 11 | 经采购人反馈并经证实，出现推卸售后责任与服务等问题； |
| 12 | 经采购人反馈并经证实，验收后发现所供货物存在翻新或货不对版等情况； |
| 备注： （1）出现以上任意一种情形1次的，平台将对其进行警告处理，将其纳入供应商黑名单6个月，在此期间不能参与本平台所有竞价活动，并在平台“通知公告”处进行公示； （2）累计出现任意一种情形2次的，平台将对其进行剔除处理，将其纳入供应商黑名单2年，在此期间不能参与本平台所有采购活动，删除供应商资格权限，并在平台“通知公告”处进行公示； （3）本规则记录周期为两年，自当年1月1日起算，以上情形累计不超过三次的，记录于第二年12月31日清零；已被纳入供应商黑名单的在禁止参与竞价期限内不予清零，供应商须在处理期结束后，自行提交供应商资格恢复申请函（格式自拟），自资格恢复之日起重新起算。 |  |

如出现以下情况的，将直接对供应商作出剔除资格处理：

1.伪造虚假材料报名参与项目；

2.提供假、冒、伪、劣及不合法产品参与采购项目；

3.采取不正当手段诋毁、排挤或串通其他供应商对采购人及平台进行人身攻击的；

4.向采购人或平台行贿或提供其他不正当利益的；

5.符合串通竞价的情形。

各方（供应商、采购人、平台运营人员）须共同遵守本规则，维护平台采购秩序，坚持打造公平、公开、公正的线上采购一体化平台。

本管理规则由南方采购交易平台负责解释。

本管理规则自发布之日起执行。

南方采购交易平台

二零二四年十一月二十日

- 第三章  采购项目内容

说明:响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省高明监狱工会委员会警体训练场灯光维修项目 | 1批 | 合同签订后30个日历天内，完成供货、运输、搬运、安装、调试全部工作。 | 人民币52000.00 |

二、项目概况： 训练场共有4杆灯具，每杆有12盏LED灯，高度约20米。1号、2号杆3号、4号杆的灯光系统故障进行检测和维修，维修后照明灯具保持原有的电动升降功能，方便维修。

三、项目清单

| 序号 | 名称 | 产品图片 | 产品规格 | 最高单价限价（元） | 单位 | 数量 | 最高小计限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换1、2、3、4号高杆灯专用不锈钢钢丝绳 |  | 1.品牌：泰龙; 2.选用国标304不锈钢材质钢丝绳，每杆灯需更换4条（主承重钢丝绳1条，规格为：10厘，吊挂钢丝绳3条，规格为：8厘）每杆灯需更换的不锈钢钢丝绳长度为88米，4杆灯需更换的不锈钢钢丝绳合计为：352米。 3.需配镀锌钢丝绳专用锁扣。4.所有不锈钢钢丝绳需打黄油保养。 | 35 | 米 | 352 | 12320 |
| 2 | 2号灯杆上桩维修 |  | ## 1.现场校正 ## 2.加焊加固 3.喷漆处理 | 2000 | 项 | 1 | 2000 |
| 3 | 4平方电缆线 |  | - 品牌：珠江； - 4平方3芯电缆线，2号灯杆更换。 | 25 | 米 | 40 | 1000 |
| 4 | LED足球场专用灯 |  | （1）品牌：柏克； （2）足球场模组功率：430WLED灯 （3）光源外形： 405*505*145mm （4）色温：5000K （5）显色指数：≥85Ra （6）光通量：50000Lm （7）工作电压：AC110-277V （8）防护等级：IP65 （9）光源芯片：普瑞芯片 （10）电源驱动：高帝电源 （11） 光学角度：15° 30° 45° 60 （12）安装在2号灯杆。 | 950 | 盏 | 12 | 11400 |
| 5 | 32A空气开关 |  | 8KW，11A电流。 | 35 | 只 | 8 | 280 |
| 6 | 安装费 |  | 1.高空升降作业车需4个台班，每个台班3850元，4个台班合计：15400元； 2.安装人员需4人，每人每天费用为600元，需4天，4人4天费用合计为：9600元； | 25000 | 项 | 1 | 25000 |

成交供应商负责货物采购、包装、仓储、运输、搬运、税费、安装及安装后调试验收合格之前及质保期与备品备件发生的所有含税费用及与本项目有关的一切费用。

四、交货要求及验收要求

1、交货要求

交货期：该项目合同签订之日起30个日历日内完成供货、运输、搬运、安装、调试全部工作，并确保所有照明灯具的正常使用，符合举办各类文体比赛的照明标准、要求。

交货地点：佛山市高明区祥福路538号广东省高明监狱。

成交供应商承担物流发货费用，物流运输期间的保管、灭失等风险均由成交供应商负责。

2、成交供应商应按采购人要求将货物安全规范安装在指定位置，并将设备完整的用户手册、保养手册、有关单证资料及配备件、随机工具等资料或材料交付采购人。

3、所供商品必须符合国家行业生产及经营标准，货真价实，各个器材均能提供相应批次的合格检验证明和品牌厂家出厂证明，并提供生产厂家地址及联系方式。LED球场专用灯须符合GB7000.1-2015标准和GB7000.201-2008标准，各个器材均能提供相应批次的合格检验证明。

4、所供货物必须各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。

5、所有货物指标要符合国家强制性标准要求。

6、成交供应商所供货物必须符合竞价文件及相关标准、要求。

7、货物必须按时按量按质运输到采购人指定地点。采购人收到货物后当场对货物的产品形式、规格、数量、质量和外包装等进行验收后签收，如有异议应在签收单上注明；如存在签收时无法发现的产品质量问题，采购人应在验收后7日内书面通知成交供应商， 成交供应商应在24小时内与采购人核实相关情况，并在48小时内完成退换货事宜。逾期未提出书面异议的，视为验收合格。

8、运输时需做到防摔、防损坏，如易损坏的商品需与其他物品单独分开包装并用气泡垫包裹，若不适当的包装方式导致货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

9、成交供应商不得提供合同以外的其他品牌商品供货。如成交供应商以次充好，提供的产品不符合采购要求或者达不到报名报价时响应的产品要求，采购人有权立即单方解除本项目合同，没收全部履约保证金，按《广东省高明监狱线上采购平台供应商管理规则（试行））》处理。

五、安装安全

因本改造项目涉及高空作业和用电安全，成交供应商对施工人员要进行必要的安全教育和安全技术培训工作，高空作业、用电及设备操作期间必须配备必要的安全防护用具，采购人不承担安装期间安装人员的人身安全，安装人员在高空作业、用电及设备操作时因违规作业发生的安全事故由成交供应商自行承担。

（一）安装作业时，需提前在作业点铺好木板，防止高空升降车压坏球场跑道。

（二）安全文明要求

1. 成交供应商在项目实施期间，应严格遵守国家、省、市有关安全生产、消防等法律、法规和规章制度，在用水、用电、动火、高处作业等操作时，始终坚持贯彻落实安全第一的底线，做好防护、防范措施，落实安全责任，增强人员的安全生产意识，加强作业现场的组织管理，所有作业人员必须持证上岗，严格遵守安全文明施工的有关规章制度和采购人相关制度，杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故和工伤责任事故，死亡人数为零，并确保各方人员的安全，在采购项目实施期间由于成交供应商的责任造成的一切人员的伤亡，均由成交供应商承担由此产生的一切经济、法律责任。

2. 成交供应商须做好现场服务人员的安全教育培训和安全措施，人员及车辆实行持证作业，确保安全。

3. 成交供应商须负责施工过程中所涵盖的各种安全责任（包括人身意外等），采购人一概不负任何责任。

4. 秉承“谁安装谁负责场地清理，谁负责恢复原貌”的原则，保证场地清理干净，服务区域内不得发生乱丢乱扔垃圾杂物等行为。

六、质量保证及售后服务

1、免费质保期限：照明灯具免费保修5年，升降设备专用不锈钢钢丝绳免费保修5年。质保期自项目验收合格之日起算。质保期内，成交供应商应对所提供的货物实行包修、包换、包维护保养服务。质保期内，如设备或零件因非人为因素出现故障而造成停用的，则该设备的质保期按停用时间相应延长。

2、免费质保期内售后服务要求：

（1）成交供应商负责对其提供的产品进行维修，不再向采购人收取任何费用。

（2）成交供应商免费质保的范围包括供货的全部照明灯具、材料及零部件。

（3）完成照明灯具安装调试后60日历天内如照明灯具有出现故障及问题的，采购人有权提出更换，成交供应商须无条件免费进行更换。

（4）质保期内，照明灯具经2次维护仍存在故障问题的，采购人有权提出更换，成交供应商须在采购人提出更换要求10日历天内无条件免费进行更换；质保期内，接到采购人的器材维修通知后，成交供应商须3日历天内上门服务完成维修。如成交供应商怠于或拒绝履行质保义务的，采购人有权自行寻找第三方协助解决，因此产生的费用由成交供应商单方承担。

3、成交供应商根据采购需求完成货物安装调试后，如在这过程中接到采购人对货物及服务相关的问题（包括产品质量、投诉等）时，应在接到通知两小时内进行响应，并在 24 小时内对所发生的问题进行调查后回复（包括电话及文本回复）；若在 24 小时内未能得到妥善处理的，成交供应商须承担相应的责任，并在五个工作日内补货。如果拒不补货，在履约保证金内按缺少物品的价格扣除，并无条件免费更行更换。

七、付款方式

1. 成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴交凭证与采购人签订合同，否则将视为成交供应商拒绝签订合同（合同签订时间要求：自发布结果公告之日起15个工作日内）。

2.全部货物到达交货地点，并安装调试、试运行且验收合格后，凭验收合格单或验收合格报告采购人自收到发票之日起15个工作日内向成交供应商支付合同总价的100%。

3.成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

(1)请款函件

(2)验收调试报告（加盖采购人公章）；

(3)成交供应商开具的增值税普通发票；

(4)成交通知书。

(5)合同

3.结算方式：转账结算（银行对公转账）。

八、其他要求

1、由于采购人工作的特殊性，成交供应商应做好其单位工作人员的教育工作，遵守采购人单位各项规定。

2、成交供应商所提供货物，必须符合国家有关规范和环保要求及采购人的技术商务要求，并提供货物的合格证明。所有货物、工程及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

3、成交供应商除不可抗力外，不得因其他任何理由延迟配送安装货物。采购人如遇特殊情况需推迟配送安装货物，应提前通知成交供应商。因成交供应商原因延误交货日期的（采购人要求推迟的除外），采购人有权另行向第三方采购以保证供货，由此产生的费用由成交供应商承担。除此以外，采购人有权直接没收成交供应商全部履约保证金作为违约补偿。

4、成交供应商不得变更供应货品，应严格按采购要求和报名报价承诺（含商标、名称、产地、规格和重量等）供应，否则，采购人有权拒收。

九、履约保证金

（一）成交供应商须在自发布结果公告之日起的五个工作日内一次性向以银行转账形式向采购人缴交该项目合同金额5%的履约保证金（收款单位：广东省高明监狱工会委员会，账号：2013804529200000384，开户行：工行广东省佛山市高明沧江支行  备注：警体训练场灯光维修项目）。成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴交凭证与采购人签订合同，否则将视为成交供应商拒绝签订合同。在成交供应商完成所有合同义务包括任何保证义务（质保期5年届满）后，成交供应商向采购人提出书面申请（合同、成交通知书）后15个工作日内，采购人一次性无息退回履约保证金给成交供应商。

成交供应商违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除成交供应商应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，成交供应商应对超过的部分予以赔偿。

(二)发生以下情形之一，经调查属实的，扣除10%履约保证金：

1、未按要求提供相关票证；

2、货物质量验收不合格；

3、未按采购人采购计划的时间供货；

4、未按采购人指定秩序卸货；

5、货物出现质量问题，成交供应商不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果；

6、工作人员不遵守采购单位各项管理规定；

(三)发生以下情形之一，经调查属实的，扣除20%履约保证金：

1、供应货物品种、规格或质量等级与合同不符；

2、提供虚假检验报告等相关票证；

3、因退货或未按采购人采购计划数量、时间供应，造成采购人无法按时供应使用；

4、同一品种货物连续两次验收发现质量不合格产品并退货；

5、把采购人验收不合格退货的货物重新配送给采购人；

若同时出现上述履约保证金扣除情形，则仅按扣除数额最大的情形执行，不对同时出现的情形累计扣除履约保证金。

(四)如在合同执行期间因成交供应商违约导致履约保证金部分扣除，成交供应商需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐，否则，将视为成交人毁约，采购人有权终止合同。

(五) 成交供应商有以下行为之一，经调查属实的，采购人将立即解除相关供应合同，履约保证金不予退还：

1、弄虚作假，提供虚假材料取得成交供应资格的；

2、成交供应项目有转包、分包行为的；

3、经营情况发生重大变更，已经不具备承接供应项目能力的；

4、无正当理由拒绝履行合同向采购人供货的；

5、有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

6、所供应货物存在故意假冒伪劣行为的；

7、因成交供应商原因导致采购单位发生安全事故的；

8、有其它违法违纪行为的。

- 第四章  报名文件

（报名文件按照格式文件要求制作为一份PDF文件）

报名文件

项目编号：0835P256001791

项目名称：广东省高明监狱工会委员会警体训练场灯光维修项目

竞价人名称（签章）：

注：竞价人名称为公司名称

联 系 人：

联系电话：

日期：    年    月    日

- 提供相关证明文件

1.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖公章)

注：分公司投标：供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司），须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书复印件（格式自拟）。供应商已具有总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，若法律法规或竞价文件另有规定的从其规定。

2.其他须提供的证明材料 (复印件加盖公章)

供应商须提供至少两名工作人员，工作人员需同时持有特种作业操作证（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业）及特种作业操作证（作业类别：高处作业，操作项目：高处安装、维护、拆除作业）。（需提供有效期内身份证及操作证相关证明文件并加盖公章。）

- 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司参与 广东省高明监狱工会委员会警体训练场灯光维修项目（项目编号:0835P256001791） 竞价的文件中标注的有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

身份证（正面）

身份证（反面）

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：（单位盖公章）：

地址：

日期：     年    月     日

（2）法定代表人授权委托书

致：广东元正招标采购有限公司

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权本公司（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就 广东省高明监狱工会委员会警体训练场灯光维修项目（项目编号:0835P256001791） 的竞价采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附：《法定代表人证明书》；

供应商名称（单位盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                      签字日期：     年   月   日

被授权人身份证复印件

身份证（正面）

身份证（反面）

说明：（注：法人代表直接参与本项目竞价的，此《法定代表人授权委托书》无需填写）

- 供应商资格声明函

致：广东省高明监狱工会委员会、广东元正招标采购有限公司

关于贵单位、贵司发布广东省高明监狱工会委员会警体训练场灯光维修项目（项目编号:0835P256001791）的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

- 本公司（企业）具备以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

- 本公司（企业）具有独立完成合同内容的供货（服务）能力。

- 本公司（企业）有固定的经营场所，信誉良好、送货上门，售后维护服务好。

- 本公司（企业）不与所参投的本项目其他供应商存在隶属关系或同属一母公司或法人，亦不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。

- 本公司（企业）没有处于被责令停业或处于财产被接管、冻结、破产的状态。

- 本公司（企业）自愿服从《广东省高明监狱线上采购平台供应商管理规则（试行）》管理。严格自律，接受考核。

- 本公司（企业）在本项目中不转包、分包且不联合参与竞价。

- 本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日 期：    年   月    日

- 用户需求书响应承诺函

致：广东省高明监狱工会委员会、广东元正招标采购有限公司

关于贵单位、贵司发布广东省高明监狱工会委员会警体训练场灯光维修项目（项目编号：0835P256001791）的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下承诺：

1、本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。

2、本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。在报价中已充分理解本项目中的全部任务，并根据实际需要补漏缺遗，所有费用包含在报价中，报价认为足够完成本项目的所有任务。在实际实施过程中需要增加的部分由本公司（企业）自行负责，在报价内负责完成本项目所涉及的一切设备。

3、本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期：   年   月    日

- 信用查询资料

（以项目报名期内查询结果为准）

1、提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询（截图盖章），供应商没有被列入失信被执行人。

2、提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询（截图盖章），供应商没有被列入重大税收违法失信主体。

3、提供“信用中国”或“中国政府采购网”网站查询(截图盖章)，供应商没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(信用中国网站：https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/)或(中国政府采购网网站：http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)

- 第五章  报价文件

说明：1、制作的报价文件要求使用PDF文件格式，文件大小应尽可能控制在20MB以内。

2、报名完成后，请报名人按照竞价文件格式编制报价文件，竞价开始后，请各竞价人按要求上传报价文件，没有上传报价文件的不允许报价，上传的报价文件不符合竞价文件要求的报价视同无效报价。特别提醒：报价文件一经提交，不得修改。

3、竞价人须按本报价文件格式的要求编制报价文件，不得随意更改本报价文件（竞价报价表等相关要求）格式。

一、竞价报价表

项目编号：0835P256001791

项目名称：广东省高明监狱工会委员会警体训练场灯光维修项目

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 报价（统一下浮率） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省高明监狱工会委员会警体训练场灯光维修项目 | 一批 | 小写： % | 竞价平台报价填此下浮率 |

备注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。

- 下浮率报价没有大于或等于100%，也没有为负数，且是固定唯一值的，否则为无效报价；下浮率高的为成交供应商。供应商所报下浮率为成交下浮率，即：合同物品单价=最高单价限价*（1-成交下浮率）；在本项目合同服务履行期间，该下浮率不作另行调整。

- 本项目不接受有选择性的响应报价，只允许报一个下浮率，且所报的下浮率应当适用于该类别所有产品单品。

- 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

- 报价应包含货物采购、包装、仓储、运输、搬运、安装及安装后调试验收合格之前及质保期与备品备件发生的所有含税费用及与本项目有关的一切费用。

供应商名称（单位盖公章）：

日     期：      年   月    日

- 第六章  合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

广东省高明监狱工会委员会警体训练场灯光维修项目

合

同

书

合同编号：

采购项目名称：广东省高明监狱工会委员会警体训练场灯光维修项目

签约地点：广东省佛山市高明区

签订日期：2025年  月  日

甲方：广东省高明监狱工会委员会

联系人：             联系电话：

联系地址：广东省佛山市高明区荷城街道祥福路538号

乙方：

联系人：

联系电话：

联系地址：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及 广东省高明监狱工会委员会警体训练场灯光维修项目竞价文件（项目编号：0835P256001791）的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

- 货物内容

| 序号 | 名称 | 产品图片 | 产品规格 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换1、2、3、4号高杆灯专用不锈钢钢丝绳 |  | 1.品牌：泰龙； 2.选用国标304不锈钢材质钢丝绳，每杆灯需更换4条（主承重钢丝绳1条，规格为：10厘，吊挂钢丝绳3条，规格为：8厘）每杆灯需更换的不锈钢钢丝绳长度为88米，4杆灯需更换的不锈钢钢丝绳合计为：352米。 3.需配镀锌钢丝绳专用锁扣。 4.所有不锈钢钢丝绳需打黄油保养。 |  | 米 | 352 |  |
| 2 | 2号灯杆上桩维修 |  | ## 1.现场校正 ## 2.加焊加固 3.喷漆处理 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 4平方电缆线 |  | 1.品牌：珠江。 2.4平方3芯电缆线，2号灯杆更换。 |  | 米 | 40 |  |
| 4 | LED足球场专用灯 |  | （1）品牌：柏克； （2）足球场模组功率：430WLED灯 （3）光源外形： 405*505*145mm （4）色温：5000K （5）显色指数：≥85Ra （6）光通量：50000Lm （7）工作电压：AC110-277V （8）防护等级：IP65 （9）光源芯片：普瑞芯片 （10）电源驱动：高帝电源 （11） 光学角度：15° 30° 45° 60 （12）安装在2号灯杆。 |  | 盏 | 12 |  |
| 5 | 32A空气开关 |  | 8KW，11A电流。 |  | 只 | 8 |  |
| 6 | 安装费 |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 合计总金额：大写：人民币： ；小写：￥ 元 。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同金额：

合同总金额（含税）：大写人民币：拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写：￥      元）。

备注：合同总额包括乙方货物采购、包装、仓储、运输、税费、按甲方的要求将设备、灯具、电源缆搬运到指定地方、安装及安装后调试验收合格之前及质保期与备品备件发生的所有含税费用及与本项目有关的一切费用。

- 交货要求及验收要求

1、交货要求

交货期：该项目合同签订之日起30个日历天内完成供货、运输、搬运、安装、调试全部工作，并确保所有照明灯具的正常使用，符合举办各类文体比赛的照明标准、要求。

交货地点：佛山市高明区祥福路538号广东省高明监狱。

乙方承担物流发货费用，物流运输期间的保管、灭失等风险均由乙方负责。

2、乙方应按甲方要求将货物安全规范安装在指定位置，并将设备完整的用户手册、保养手册、有关单证资料及配备件、随机工具等资料或材料交付甲方。

3、所供商品必须符合国家行业生产及经营标准，货真价实，各个器材均能提供相应批次的合格检验证明和品牌厂家出厂证明，并提供生产厂家地址及联系方式。LED球场专用灯须符合GB7000.1-2015标准和GB7000.201-2008标准，各个器材均能提供相应批次的合格检验证明。

4、所供货物必须各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。

5、所有货物指标要符合国家强制性标准要求。

6、乙方所供货物必须符合竞价文件、合同及相关标准、要求。

7、货物必须按时按量按质运输到甲方指定地点。甲方收到货物后当场对货物的产品形式、规格、数量、质量和外包装等进行验收后签收，如有异议应在签收单上注明；如存在签收时无法发现的产品质量问题，甲方应在验收后 7 日内书面通知乙方， 乙方应在 24 小时内与甲方核实相关情况，并在 48 小时内完成退换货事宜。

8、运输时需做到防摔、防损坏，如易损坏的商品需与其他物品单独分开包装并用气泡垫包裹，若不适当的包装方式导致货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

9、乙方不得提供合同以外的其他品牌商品供货。如乙方以次充好，提供的产品不符合采购要求或者达不到报名报价时响应的产品要求，甲方有权立即单方解除本项目合同，没收全部履约保证金，按《广东省高明监狱线上采购平台供应商管理规则（试行））》处理。

- 安装安全

因本合同涉及高空作业和用电安全，乙方对拆装人员要进行必要的安全教育和安全技术培训工作，涉及高空作业、用电安全及设备操作期间乙方必须安排有资质的人员进行操作和配备必要的安全防护用具，甲方不承担拆装期间施工人员的人身安全，因本改造项目涉及高空作业和用电安全，乙方对施工人员要进行必要的安全教育和安全技术培训工作，高空作业、用电及设备操作期间必须配备必要的安全防护用具，甲方不承担安装期间安装人员的人身安全，安装人员在高空作业、用电及设备操作时因违规作业发生的安全事故由乙方自行承担。

（一）安装作业时，需提前在作业点铺好木板，防止高空升降车压坏球场跑道。

（二）安全文明要求

1. 乙方在项目实施期间，应严格遵守国家、省、市有关安全生产、消防等法律、法规和规章制度，在用水、用电、动火、高处作业等操作时，始终坚持贯彻落实安全第一的底线，做好防护、防范措施，落实安全责任，增强人员的安全生产意识，加强作业现场的组织管理，所有作业人员必须持证上岗，严格遵守安全文明施工的有关规章制度和甲方相关制度，杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故和工伤责任事故，死亡人数为零，并确保各方人员的安全，在采购项目实施期间由于乙方的责任造成的一切人员的伤亡，均由乙方承担由此产生的一切经济、法律责任。

2. 乙方须做好现场服务人员的安全教育培训和安全措施，人员及车辆实行持证作业，确保安全。

3. 乙方须负责施工过程中所涵盖的各种安全责任（包括人身意外等），甲方一概不负任何责任。

4. 秉承“谁安装谁负责场地清理，谁负责恢复原貌”的原则，保证场地清理干净，服务区域内不得发生乱丢乱扔垃圾杂物等行为。

- 质量保证及售后服务

1、免费质保期限：照明灯具免费保修5年，升降设备专用不锈钢钢丝绳免费保修5年。质保期自项目验收合格之日起算。质保期内，乙方应对所提供的货物实行包修、包换、包维护保养服务。质保期内，如设备或零件因非人为因素出现故障而造成停用的，则该设备的质保期按停用时间相应延长。

2、免费质保期内售后服务要求：

（1）乙方负责对其提供的产品进行维修，不再向甲方收取任何费用。

（2）乙方免费质保的范围包括供货的全部照明灯具、材料及零部件。

（3）完成照明灯具安装调试后60日历天内如照明灯具有出现故障及问题的，甲方有权提出更换，乙方须无条件免费进行更换。

（4）质保期内，照明灯具经2次维护仍存在故障问题的，甲方有权提出更换，乙方须在甲方提出更换要求10日历天内无条件免费进行更换；质保期内，接到甲方的器材维修通知后，乙方须3日历天内上门服务完成维修。如乙方怠于或拒绝履行质保义务的，甲方有权自行寻找第三方协助解决，因此产生的费用由乙方单方承担。

3、乙方根据合同需求完成货物安装调试后，如在这过程中接到甲方对货物及服务相关的问题（包括产品质量、投诉等）时，应在接到通知两小时内进行响应，并在 24 小时内对所发生的问题进行调查后回复（包括电话及文本回复）；若在 24 小时内未能得到妥善处理的，乙方须承担相应的责任，并在五个工作日内补货。如果拒不补货，在履约保证金内按缺少物品的价格扣除，并无条件免费更行更换。

- 付款方式

1. 乙方凭成交通知书、履约保证金缴交凭证与甲方签订合同，否则将视为乙方拒绝签订合同（合同签订时间要求：自发布结果公告之日起15个工作日内）。

2.全部货物到达交货地点，并安装调试、试运行且验收合格后，凭验收合格单或验收合格报告甲方自收到发票之日起15个工作日内向乙方支付合同总价的100%。

3.乙方凭以下有效文件与甲方结算：

(1)请款函件

(2)验收调试报告（加盖甲方公章）；

(3)乙方开具的增值税普通发票；

(4)成交通知书。

(5)合同

4.结算方式：转账结算（银行对公转账）。

- 履约保证金

（一）乙方须在自发布结果公告之日起的五个工作日内一次性向以银行转账形式向甲方缴交该项目合同金额5%的履约保证金（收款单位：广东省高明监狱工会委员会，账号：2013804529200000384，开户行：工行广东省佛山市高明沧江支行  备注：警体训练场灯光维修项目）。乙方凭成交通知书、履约保证金缴交凭证与甲方签订合同，否则将视为乙方拒绝签订合同。在乙方完成所有合同义务包括任何保证义务（质保期5年届满）后，乙方向甲方提出书面申请（合同、成交通知书）后15个工作日内，甲方一次性无息退回履约保证金给乙方。

乙方违反合同及其附件约定的任何义务，甲方有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，乙方应对超过的部分予以赔偿。

(二)发生以下情形之一，经调查属实的，扣除10%履约保证金：

1、未按要求提供相关票证；

2、货物质量验收不合格；

3、未按甲方采购计划的时间供货；

4、未按甲方指定秩序卸货；

5、货物出现质量问题，乙方不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果；

6、工作人员不遵守甲方各项管理规定；

(三)发生以下情形之一，经调查属实的，扣除20%履约保证金：

1、供应货物品种、规格或质量等级与合同不符；

2、提供虚假检验报告等相关票证；

3、因退货或未按甲方采购计划数量、时间供应，造成甲方无法按时供应使用；

4、同一品种货物连续两次验收发现质量不合格产品并退货；

5、把甲方验收不合格退货的货物重新配送给甲方；

若同时出现上述履约保证金扣除情形，则仅按扣除数额最大的情形执行，不对同时出现的情形累计扣除履约保证金。

(四)如在合同执行期间因乙方违约导致履约保证金部分扣除，乙方需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐，否则，将视为成交人毁约，甲方有权终止合同。

(五) 乙方有以下行为之一，经调查属实的，甲方将立即解除相关供应合同，履约保证金不予退还：

1、弄虚作假，提供虚假材料取得成交供应资格的；

2、成交供应项目有转包、分包行为的；

3、经营情况发生重大变更，已经不具备承接供应项目能力的；

4、无正当理由拒绝履行合同向甲方供货的；

5、有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

6、所供应货物存在故意假冒伪劣行为的；

7、因乙方原因导致甲方发生安全事故的；

8、有其它违法违纪行为的。

- 其他要求

1、由于甲方工作的特殊性，乙方应做好其单位工作人员的教育工作，遵守甲方单位各项规定。

2、乙方所提供货物，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术商务要求，并提供货物的合格证明。所有货物、工程及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

3、乙方除不可抗力外，不得因其他任何理由延迟配送安装货物。甲方如遇特殊情况需推迟配送安装货物，应提前通知乙方。因乙方原因延误交货日期的（甲方要求推迟的除外），甲方有权另行向第三方采购以保证供货，由此产生的费用由乙方承担。除此以外，甲方有权直接没收乙方全部履约保证金作为违约补偿。

4、乙方不得变更供应货品，应严格按采购要求和报名报价承诺（含商标、名称、产地、规格和重量等）供应，否则，甲方有权拒收。

- 不可抗力

1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应3个日历天内将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施供货，双方应通过友好协商尽快解决本项目合同的执行问题。

- 索赔

1、验收不合格，甲方有权根据甲方所在地的检验机构的检验结果向乙方提出索赔。

2、在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲方及乙方双方商定降低货物的价格。

3、如果在甲方发出索赔通知后30日历天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

- 违约与处罚

1、乙方未能按时交货或供货不符要求，每拖延一天，须向甲方支付未交付产品金额的 3‰的违约金。逾期超过 5个日历天的，甲方有权单方解除本项目合同，除扣除乙方未发货或发货不合格的款项外，乙方还应按未发货金额的 10%支付违约金。

2、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收且有权解除合同，乙方向甲方支付合同金额的10%的违约金。

3、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的10%的违约金。

4、乙方无正当理由未发货物的，乙方向甲方支付合同金额的10%的违约金。

5、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。若经协商不能达成协议时，任何一方均可向佛山市高明区人民法院提起诉讼。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

（一）本合同所有附件、竞价文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函等）即成为本合同的有效组成部分。

（三）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（四）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

（一）本合同在乙方提交履约保证金并甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。合同生效日期以后一个签字的日期为准。

（二）合同一式肆份。甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方（盖章）：广东省高明监狱工会委员会              乙方（盖章）：

法人或代表人（签字）：                              法人或代表人（盖章）：

日期：  年  月  日                                 日期：  年  月  日

开户行：佛山市高明工行沧江支行

开户行：

账号：2013804529200000384

账号：

行号：102601002068                               行号：